ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 08/11.04.2024 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 65/2024

Θέμα: 	Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2 MW στη θέση “Αγάπη” Τ.Κ. Αγάπης, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4.762/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Γράβαλος Νικόλαος, 3)Δάσκαλος Θεόδωρος, 4)Ευαγγελόπουλος Ιωάννης, 5)Καραμήτρος Αχιλλέας, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κόλιας Γεώργιος, 8)Κυπριτζής Σοφοκλής, 9)Λέτσιος Ιωάννης, 10)Λέτσιος Κωνσταντίνος, 11)Μπάκα Δέσποινα, 12)Μπαρλαγιάννη Ιφιγένεια, 13)Πούλιος Νικόλαος, 14)Σκόδρας Ρήγας, 15)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 16)Τριγώνης Χρήστος, 17)Τσιμόπουλος Νικόλαος και 18)Χαντές Χρήστος.

Απόντες: 1)Αλεξίου Μαρία, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Γκιουζέλης Αθανάσιος, 4)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 5)Λαμπρακάκης Ιωάννης, 6)Μητσιούλη Τατιανή, 7)Ντάγκα Παναγιώτα, 8)Παπανικολάου Ιωάννης, 9)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 10)Πέτρου Χρήστος και 11)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Κυριάκος Ταταρίδης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Ευθύμιος Πρέβεζας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχίου, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 29 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, η Πρόεδρος κ. Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Τσιουτσιούμης.

2. Πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Παναγιώτα Ντάγκα.

3. Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Πέτρου.

Η Πρόεδρος για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Πρασίνου Σκόδρα Ρήγα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: 	Η από 20/02/2024 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του Π.Σ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας» σχετικά με την διατύπωση γραπτών απόψεων για τη Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα πλαίσια της διαδικασίας της έγκρισης περιβαλλοντικών έργων του έργου του θέματος, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την σχετική Ανακοίνωση - Πρόσκληση, η οποία επισυνάπτεται, κάλεσε πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας) να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης απόψεων στο Π.Σ. είναι η 21/03/2024.

Τα μέλη του Δ.Σ. Γρεβενών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, μπορούν να αναζητήσουν το σύνολο των ψηφιακών αρχείων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (κείμενα μελετών, σχέδια, έγγραφα, γνωμοδοτήσεις κ.ά.), το οποίο έχει Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2401007527, στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ (https://eprm.ypen.gr) ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας. Στο ΗΠΜ μπορεί κάθε πολίτης και φορέας να κάνει δωρεάν εγγραφή και να αποστέλλει μέσω της πλατφόρμας τη γνώμη και τις απόψεις του στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αρμόδια για το έργο Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Με το με αριθμ. πρωτ. 3001/28-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλοχίου, ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Προέδρου της Κοινότητας Καλοχίου με απόφασή του, στην οποία να εκφράζονται οι απόψεις του για την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλοχίου με το από 08-03-2024 έγγραφό του (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 3442/08-03-2024) μας διαβίβασε τη με αριθμό 03/2024 Απόφασή του, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος γνωμοδοτεί «… Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Μικρός υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2 MW στη θέση Αγάπη του Δήμου Γρεβενών και υπέρ της κατασκευής του έργου».

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του έργου, όπως αυτό αναλύεται στην ΜΠΕ του έργου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

H Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2 MW στη θέση ¨Αγάπη¨ Τ.Κ. Αγάπης, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”. Φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «SLC Ενεργειακή Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «SLC Energy.». Η έδρα της παραπάνω εταιρείας βρίσκεται στην πόλη των Φαρσάλων. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσο όρο 5.489.192 kWh ετησίως καθώς θα εκμεταλλεύεται την πτώση που δημιουργείται στον Αλιάκμονα ποταμό στην περιοχή αυτή.

Το είδος του έργου ανήκει στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ).

Το σχεδιαζόμενο έργο, είναι σημειακό και θα εκμεταλλεύεται την υδατόπτωση 4,0m μεταξύ των υψομέτρων +424,5m και +428,5m που θα δημιουργείται τοπικά στον ποταμό Αλιάκμονα τοπικά με την κατασκευή αναβαθμού ο οποίος θα φέρει ανακλινόμενα θυροφράγματα, τα οποία θα είναι κινητά με υδραυλικούς επενεργητές ενώ θα υπάρχει και συνεχής επιτήρηση της στάθμης του ποταμού, ώστε η στάθμη των υδάτων στα ανάντη να παραμένει σταθερή μέσω της ρύθμισης των θυροφραγμάτων.

Αναλυτικότερα, για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού θα γίνουν τα εξής έργα:

i. Υδροληψία με την κατασκευή σταθερού αναβαθμού ύψους 0,7m και μήκους 27,5 μέτρων περίπου, επί του ποταμού Αλιάκμονα, στον οποίο θα εγκατασταθούν σε όλο το μήκος του, ανακλινόμενα θυροφράγματα (αναβαθμός με ανακλινόμενα θυροφράγμτα με στέψη στα +428,7 m με τα ανακλινόμενα θυροφράγματα σε πλήρη έκταση.)

ii. Πλευρική εισαγωγή νερού με εσχάρα και μηχανικό ξέστρο για τον καθαρισμό της διαστάσεων Υ 3,0m Χ Μ 18,0m.

iii. Θυρόφραγμα έκπλυσης, για την απομάκρυνση των φερτών υλικών της εσχάρας της πλευρικής εισαγωγής διαστάσεων Μ 4m Χ Υ 2,0m

iv. Τρία (3) θυροφράγματα ελέγχου εισαγωγής νερού σε κάθε υδροστρόβιλο

v. Οικίσκος με τρία (3) ενεργειακά συγκροτήματα ισχύος 670KW,έκαστο, με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

vi. Αγωγός επαναφοράς των νερών από την έξοδο των ενεργειακών συγκροτημάτων στη φυσική κοίτη του Αλιάκμονα

viii. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός-ηλεκτρικοί πίνακες

ix. Μετασχηματιστής προσαρμογής τάσης στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 20kV

x. Διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της Ιχθυοπανίδας

xi. Διάφορα βοηθητικά έργα (οδοποιίας, περιβάλλοντα χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση (2) δύο σταθμημέτρων για τον συνεχή έλεγχο της στάθμης του ποταμού κλπ.

Για την κατασκευή του ΜΥΗΣ θα χρησιμοποιηθούν οι οδοί πρόσβασης της περιοχής που είναι κατά κύριο λόγο το τοπικό εθνικό επαρχιακό δίκτυο Γρεβενών - Ιτέας.

Το έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στην θέση "Αγάπη", πλησίον του οικισμού Αγάπη της Κοινότητας Καλοχίου, επί του Αλιάκμονα ποταμού.

Το σύνολο του έργου (συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης κατάκλυσης αυτού), διοικητικά υπάγεται στην  Κοινότητα Καλοχίου, της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών, του Δήμου Γρεβενών.

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σε σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιοχή. Το πλησιέστερο δομημένο περιβάλλον είναι αυτό του οικισμού Αγάπη, που απέχει ευθεία απόσταση περίπου 680m βορειοανατολικά.

Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

Περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ το υπό μελέτη έργο και η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000.

Στον ποταμό Αλιάκμονα, επί του οποίου θα εγκατασταθεί ο ΜΥΗΣ, χωροθετούνται δύο περιοχές SCI A του Ευρωπαϊκού καταλόγου NATURA 2000 και μια περιοχή SPA. Ειδικότερα κατάντη του έργου και σε απόσταση >100χλμ εντοπίζονται οι παρακάτω περιοχές:

• GR1210002- SCI A Στενά Αλιάκμονα

• GR1220002- SCI A Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη Περιοχή Αξιούπολης

• GR1220010- SΡA Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους

Σημαντικές Περιοχές για την Ορνιθοπανίδα (Important Bird Areas - IBA)

Το υπό μελέτη έργο και η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον Σημαντικών Περιοχών για την Ορνιθοπανίδα.

Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)

Το υπό μελέτη έργο και η περιοχή μελέτης αυτού δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Το πλησιέστερο ΚΑΖ βρίσκεται σε απόσταση 6χλμ Νότια του ΜΥΗΣ. Πρόκειται για το ΚΑΖ με κωδικό Κ185 «Σμιξιώματα - Αχυρώνες (Καπερού - Φελλίου) το οποίο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 492/Β/76.

Σύμβαση RAMSAR

Το υπό μελέτη έργο και η περιοχή μελέτης αυτού δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ.

Εθνικά Πάρκα

Το υπό μελέτη έργο και η περιοχή μελέτης αυτού δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον Εθνικού Πάρκου.

Λοιπές Προστατευόμενες Περιοχές

Το υπό μελέτη έργο και η περιοχή μελέτης αυτού δεν βρίσκεται εντός ή πλησίον Λοιπών Προστατευόμενων Περιοχών.

Δάση και δασικές εκτάσεις

Σύμφωνα με τους κυρωμένους Δασικούς Χάρτες της Π.Ε. Γρεβενών το υπό μελέτη έργο στο σύνολό του χωροθετείται εντός δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων.

Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας

Ως εγκαταστάσεις κοινής υποδομής και κοινής ωφέλειας νοούνται οι εγκαταστάσεις υγείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού κ.ά. Το έργο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 10χλμ από εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας.

Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Στην περιοχή μελέτης του έργου δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, οριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο.

Κατάταξη του έργου

O έλεγχος της κατηγοριοποίησης των προτεινόμενων έργων θα διενεργηθεί σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική νομοθεσία, η κατάταξη του έργου γίνεται ως εξής:

| Δραστηριότητα | Δυναμικότητα | Αντιστοίχιση με ΥΑ1958(21/Β/13-1-12) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί | Κατάταξη |
| --- | --- | --- | --- |
| Υδροηλεκτρικά έργα | P=2MW V=28.650m3 L=0m Εκτός περιοχής Natura 2000 | Παράρτημα Χ 10η Ομάδα α/α 8 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Οι περιπτώσεις που υπολείπονται των υποκατηγοριών Α1 & Α21 |
| Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης Υδατορεμάτων, υδροληψία υδροηλεκτρικών έργων | Η=4m (Ε)=3.359,59Km2 | Παράρτημα ΙΙ 2η Ομάδα α/α 1 | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α12 και της κατηγορίας Β3 |

Ενώ, σύμφωνα όμως με την παρατήρηση β) της 10ης Ομάδας των υδροηλεκτρικών έργων (Α/Α 8), της Απόφασης Αριθμ. ΔΙΠΑ 74463/4562 (ΦΕΚ 3291/Β/2020), τα συνοδά έργα των υδροηλεκτρικών έργων (οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ.) συμπαρασύρονται από την κατάταξη των τελευταίων.

Επομένως, μιας και τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος έργου εξετάζονται συνδυαστικά, και σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιμέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχή της κατάταξής τους στην κατηγορία του επιμέρους έργου ή δραστηριότητας με την υψηλότερη κατάταξη (παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011). Το σύνολο του έργου, ανήκει στην υποκατηγορία Α2.

Η δομή και το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τις θεματικές ενότητες που περιγράφονται στην ΥΑ Αριθμ. οικ. 170225 ΦΕΚ 135/Β/27‐01‐2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»

Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 92108/1045/Φ. 15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/09-09-2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» οι «Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί δεν αναφέρονται και δεν κατατάσσονται σε κάποια κατηγορία όχλησης και ως εκ τούτου θεωρείται μη οχλούσα δραστηριότητα».

Το υπό μελέτη έργο, κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ και NACE), κατατάσσεται στον Τομέα Δ «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού», στον κωδικό «35.11-Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος».

Χαρακτηριστικά ΜΥΗΣ

Στον ποταμό Αλιάκμονα στην τοποθεσία Αγάπη και σε υψόμετρο +425,0m θα κατασκευαστεί αναβαθμός χαμηλού ύψους (περίπου 0.70μ) και μήκους 27,5 μέτρων περίπου με ανακλινόμενα θυροφράγματα ύψους 3 μέτρων στην κορυφή του για τη δημιουργία υψομετρικής διαφοράς και την πρόσληψη ύδατος. Η στάθμη λειτουργίας του αναβαθμού με τα ανακλινόμενα θυροφράγματα θα βρίσκεται στο υψόμετρο +428,5m. Λόγω της ύπαρξης φυσικού αναβαθμού από βράχους, σε μικρή απόσταση κατάντη από τον αναβαθμό που θα κατασκευαστεί, η στάθμη του πυθμένα της κοίτης βρίσκεται σε υψόμετρο +424,0m. Στο σημείο εκείνο, θα βρίσκεται η απορροή των υδροστροβίλων του έργου η οποία θα έχει ελάχιστη στάθμη σε υψόμετρο +424,5m με συνέπεια η συνολική υψομετρική διαφορά που θα δημιουργηθεί τοπικά και την οποία θα εκμεταλλεύεται το έργο να είναι 428,5-424,5=4,0m.

Στο αριστερό έρεισμα της κοίτης ως προέκταση του αναβαθμού θα κατασκευαστεί η διάταξη εισαγωγής του νερού με εσχάρα συγκράτησης φερτών υλικών και το στροβιλοστάσιο που θα φιλοξενεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την κατασκευή της διάταξης του ΜΥΗΣ, θα δημιουργηθεί μια μικρή λεκάνη κατάκλισης με επιφάνεια 10.232m2 και μικτό όγκο 28.650m3 περίπου, δεδομένου ότι ο αναβαθμός, θα κατασκευαστεί, με την στέψη του να είναι σε μέγιστο υψόμετρο +428,7m. Η στάθμη λειτουργίας των υδάτων, θα ελέγχεται αυτόματα μέσω ειδικού σταθμημέτρου και συστήματος αυτοματισμού που θα εγκατασταθεί επί του αναβαθμού και θα διατηρείται στο υψόμετρο των +428,5m. Λόγω της δυνατότητας που παρέχουν τα ανακλινόμενα θυροφράγματα για ρύθμιση της στάθμης των υδάτων, η κανονική στάθμη λειτουργίας, θα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου +428,5m ώστε η ενεργειακά εκμεταλλευόμενη υψομετρική διαφορά να είναι 428,5-424,5= 4 m και η μέγιστη εκμεταλλευόμενη παροχή του Αλιάκμονα 58,3m3/s ώστε το έργο να αποδίδει στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, ισχύ ίση με 2,0 MW.

Δίπλα από τον αναβαθμό και ως τμήμα της κατασκευής αυτού, θα κατασκευαστεί ο σταθμός παραγωγής ο οποίος θα διαθέτει σειρά στροβίλων κατάλληλων για τη μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας του ρευστού σε ηλεκτρική. Ο Σταθμός Παραγωγής θα έχει γενικές διαστάσεις 19,1 m x 11,5 m και ύψος 11m και θα φιλοξενεί τα μηχανήματα ηλεκτροπαραγωγής καθώς και όλες τις διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας. Το προσαγόμενο νερό αφού διέλθει από το σταθμό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οδεύει με φυσική ροή εντός καναλιού από οπλισμένο σκυρόδεμα πίσω στον ποταμό κατάντη του αναβαθμού.

Για την απρόσκοπτη μετακίνηση της ιχθυοπανίδας, θα κατασκευαστεί ειδική κλιμακωτή διάταξη, η οποία θα επιτρέπει την μετακίνηση στα ανάντη και κατάντη τμήμα στα του ρέματος, όπως αυτά διαχωρίζονται από τον αναβαθμό που θα κατασκευαστεί. Η διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας, θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένη για την περιοχή και τα είδη των ιχθύων που διαβιούν εκεί και θα αποτελείται από μικρές λιμνοδεξαμενές οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες κλιμακωτά, με υψομετρική διαφορά 0,2m μεταξύ τους, ώστε να είναι εφικτή η μετακίνηση των ιχθύων.

Λόγω της συνηθισμένης εμφάνισης περιοδικών πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Αλιάκμονα, ο αναβαθμός αναμένεται να κατακλυστεί από φερτά υλικά. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου και για την απομάκρυνση αυτών των φερτών υλικών που θα συγκεντρώνονται στον αναβαθμό και κυρίως στην περιοχή της πλευρικής εισαγωγής υδάτων, θα κατασκευαστεί ειδική διάταξη με τοξωτό θυρόφραγμα μήκους περίπου 4 μέτρων και ύψους 2 μέτρου, για την απομάκρυνση τους και την αποφυγή έμφραξης της εσχάρας.

Επίσης στην εσχάρα θα εγκατασταθεί μηχάνημα σάρωσης και καθαρισμού αυτής, το οποίο θα απομακρύνει τα επιπλέοντα φερτά υλικά, όπως φύλλα, ξύλα, ρίζες κ.ά.

Χαρακτηριστικά Σταθμού

Ο Σταθμός Παραγωγής θα έχει γενικές διαστάσεις 19,1m x 11,5m και ύψος 11m και θα φιλοξενεί τα μηχανήματα ηλεκτροπαραγωγής καθώς και όλες τις διατάξεις ελέγχου και ασφαλείας. Το κτίριο θα είναι συμβατικής κατασκευής με σκυρόδεμα και μεταλλικό σκελετό και μέσα σε αυτό θα εγκατασταθεί ο Η/Μ εξοπλισμός για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η γερανογέφυρα με μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 25tn, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την συντήρησή του. Το προσαγόμενο νερό αφού διέλθει από το σταθμό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οδεύει με φυσική ροή εντός αγωγού από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 19m περίπου. Μέσω αυτού του καναλιού επιστρέφει σε μικρή απόσταση στην κοίτη του ποταμού.

Συνοδά Έργα

Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα απαιτηθεί να κατασκευαστούν τα παρακάτω συνοδά έργα:

- Έργα Διασύνδεσης με το Ηλεκτρικό δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ Μέσης Τάσης

- Οδός πρόσβασης στον ΜΥΗΣ και σύνδεσης με το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Από την περιοχή μελέτης και πλησίον αυτής διέρχεται το επαρχιακό οδικό δίκτυο που εξυπηρετούν τις κοινότητες Αγάπης, Ιτέας και Καλοχίου και τις συνδέουν με τα Γρεβενά. Η κατάσταση του επαρχιακού δικτύου είναι καλή και δεν θα απαιτηθούν βελτιωτικές ενέργειες και διαμορφώσεις. Για την πρόσβαση στον ΜΥΗΣ, θα απαιτηθεί να γίνει διαμόρφωση και κατασκευή χωμάτινης οδού σε αγροτική έκταση, μήκους 80 μέτρων μέχρι τον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Τ.Κ. Αγάπης με τα Γρεβενά.

Για την μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο μήκους 240 μέτρων περίπου, ως προέκταση του υφιστάμενου δικτύου της περιοχής, το οποίο καταλήγει στον υποσταθμό Γρεβενών (Υ/Σ 150kV/20kV).

Η λειτουργία του ΜΥΗΣ θα είναι αυτοματοποιημένη. Το προσωπικό λειτουργίας της εγκατάστασης θα είναι δυο (2) άτομα.

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εξετάσθηκαν όλες οι πιθανές επιπτώσεις από το έργο, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του.

Οι επιπτώσεις που εξετάσθηκαν αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του έργου, το τοπίο, το έδαφος, την αρχαιολογική κληρονομιά, τις χρήσεις γης κ.λπ.

Επίσης περιγράφεται και ο τρόπος αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί καμία μόνιμη φθορά. Εξετάζει δε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παραθέτει αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και την αντιμετώπισή τους από την κατασκευή και λειτουργία του έργου σε: Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά - Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά - Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά - στο Φυσικό περιβάλλον - στο ανθρωπογενές περιβάλλον - κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις - στις τεχνικές υποδομές - συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον - στην ποιότητα αέρα - από τον θόρυβο και τις δονήσεις - από ηλεκτρομαγνητικά πεδία - επιπτώσεις στα ύδατα.

Παρατηρήσεις από την Υπηρεσία μας

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώθηκαν οι εξής παρατηρήσεις:

1) Στη ΜΠΕ του προτεινόμενου έργου αναφέρεται ότι το υπό μελέτη έργο και η περιοχή μελέτης δε βρίσκεται εντός ή πλησίον Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000. Όμως, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων περίπου υπάρχει η Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας GR1330002 - SPA Όρη βόρειου Βούρινου και Μέλλια, καθώς και σε απόσταση 19 χιλιομέτρων περίπου υπάρχει η Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας GR13 GR1310004  - SPA Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας.

2) Στη ΜΠΕ του προτεινόμενου έργου αναφέρεται ότι το υπό μελέτη έργο στο σύνολό του χωροθετείται εντός δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων.  Όμως, οι εκτάσεις που θα καταληφθούν από το ΜΥΗΣ οι οποίες βρίσκονται επί της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα προς την πλευρά του οικισμού Καλοχίου, δεν είναι δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά είναι δάση και δασικές εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/27-4-1932 Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει γνώμη και να διατυπώσει τις απόψεις του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2 MW στη θέση ¨Αγάπη¨ Τ.Κ. Αγάπης, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος                                                                                                            Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας                                                                                                              Καραγιάννης Νικόλαος                                                                                                                   Δασολόγος Π. Ε.

Ο υπογράφων, ως εισηγητής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική πολιτική του Δημάρχου Γρεβενών, ο οποίος δημόσια διαρκώς επισημαίνει ότι θα πρέπει ο τόπος μας να διεκδικήσει αντισταθμιστικά οφέλη, όχι μόνο λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τα υδροηλεκτρικά έργα, αλλά και από την αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου μας, διατυπώνω αρνητική άποψη επί του θέματος, διότι:

- Το έργο εν μέρει γίνεται επί ιδιοκτησίας του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

- Η εταιρεία με την επωνυμία SLC Energy δεν είχε καμία επαφή με τη Δημοτική Αρχή.

- Ο Δήμος Γρεβενών θα πρέπει να διεκδικήσει αντισταθμιστικά οφέλη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου Γρεβενών, και λόγω υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου μας.

- Ο Δήμος Γρεβενών θα πρέπει να ενημερωθεί από την Πολιτεία μας για το σύνολο των αιτήσεων για κατασκευή υδροηλεκτρικών στην περιοχή μας, και να αποφασίσει συνολικά επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τη χωροταξία του συνόλου των αιτήσεων αυτών.

Ο Εισηγητής

Ρήγας Ν. Σκόδρας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,

Πολεοδομίας & Πρασίνου

Σε συνέχεια της ανωτέρω τοποθέτησης του ο Αντιδήμαρχος Ρήγας Σκόδρας συμπλήρωσε τα εξής: Επίσης θα πρέπει αρχικά να γίνει ένας χωροταξικός σχεδιασμός αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωργικές, αλιευτικές, αθλητικές και τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή μας. Δήμαρχε Γρεβενών σήμερα εμείς εδώ απλά γνωμοδοτούμε, όπως γνωμοδότηση  έδωσε  και ο τοπικός πρόεδρος της κοινότητας  το οποίο  βέβαια δεν τον έχω καταλάβει γιατί συνοριακά γίνεται κάπου η κατασκευή του έργου αλλά  αυτό το έργο έχει συνέπειες και στη επόμενη και στη μεθεπόμενη κοινότητα, όπως και στην  προηγούμενη και στην προ προηγούμενη κοινότητα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γνωμοδότησαν. Θα μπορούσαν να γνωμοδοτήσουν και οι πρόεδροι της τοπικής κοινότητας Μυρσίνα, Φελλίου κ.λ.π. Για σκεφθείτε ότι εμείς έχουμε εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα, εκεί έχουνε το πρόβλημα ότι τα ποτάμια τους είναι διακρατικά. Άρα θα πρέπει, και υπάρχει πρόβλημα στη σύναψη συμφωνιών με τις όμορες χώρες, οι οποίες ακόμη και αν γίνονται αυτές οι συμφωνίες δεν τηρούνται. Εμείς εδώ πέρα έχουμε το προτέρημα, ο Αλιάκμονας, ο μεγαλύτερος ποταμός είναι ελληνικός 100% και ο Βενέτικος ο μεγαλύτερος ποταμός του Δήμου μας είναι 100% γρεβενιώτικος. Θα  πρέπει λοιπόν εμείς να αποφασίζουμε για τον υδάτινο πλούτο μας. Η γνωμοδότησή μας σήμερα φεύγει μετά στο περιφερειακό συμβούλιο το οποίο και αυτό με την σειρά του απλά γνωμοδοτεί. Την τελική απόφαση την παίρνει η ελληνική πολιτεία, το αρμόδιο υπουργείο. Εμείς εδώ λοιπόν σήμερα, κάνουμε το πρώτο βήμα Δήμαρχε, απλά γνωμοδοτούμε αρνητικά, αλλά εμείς στηρίζουμε επάνω σου ότι θα μπορέσεις να αλλάξεις αυτήν την πολιτική, όπως πραγματικά με το σχέδιο δίκαιας αναπτυξιακής - μετάβασης, άλλαξες τον όρο του άξονα και από Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Φλώρινα, πιάνει Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι και εμείς σήμερα ξεκινάμε το πρώτο βήμα ενός μαραθωνίου διεκδίκησης για μεγαλύτερα αντισταθμιστικά οφέλη από το υδάτινο πλούτο μας και είμαστε στο πλευρό σου και σε στηρίζουμε σε αυτήν την προσπάθεια που ξεκινάμε.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης, ο οποίος είπε: Είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα σήμερα. Αυτός ο τόπος αιμορραγεί τα τελευταία χρόνια, χάνει τα παιδιά του, συρρικνώνεται πληθυσμιακά, επενδύσεις δεν γίνονται, αλλά υπάρχει ένας πλούτος εδώ. Ο πλούτος της γρεβενιώτικης γης και του υδάτινου πλούτου. Κάποιοι από εδώ, παίρνουν αυτόν τον πλούτο και τον επενδύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία διογκώνονται συνεχώς όπου εκεί συναθροίζεται ότι δυναμικό υπάρχει σε όλη την χώρα. Το είχα πει προεκλογικά, το έθεσα και στον κύριο Υπουργό Εσωτερικών πρόσφατα στη Κοζάνη, ο οποίος ξαφνιάστηκε γιατί δεν περίμενε να θέσω ένα τέτοιο θέμα. Η διεκδίκηση ενός αντισταθμίσματος ικανού που θα έχει σχέση με τον πλούτο αυτόν, που κάποιοι εκμεταλλεύονται, επενδύουν πάνω σε αυτό και φυσικά έχουνε τα επενδυτικά τους οφέλη. Όμως αυτό που αναλογεί για τα Γρεβενά όχι απλά είναι δυσανάλογο του  πλούτου που προκύπτει από την αξιοποίηση των δικών πλεονεκτημάτων, είναι, μπορώ να πω ληστρικού χαρακτήρα. Να θυμίσω άλλες περιοχές όταν ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες είχαν  καταλάβει   την Αφρική, την Ασία και εκμεταλλεύονταν τις περιοχές αντλώντας το φυσικό τους πλούτο. Κάτι  τέτοιο σε μια άλλη μορφή, σε πιο σύγχρονη μορφή συμβαίνει και στα Γρεβενά. Κάποια στιγμή η Κοζάνη με το λιγνίτη είχε διεκδικήσει τον τοπικό πόρο και τον κατάφερε, τον πήρε. Εμείς πλέον είμαστε παραγωγός τόπος ηλεκτρικής ενέργειας. Όπου τα νερά των Γρεβενών κατά 80%  παρακαλώ και 10% στο Βόιο και στην Καστοριά συγκροτούν το μεγάλο ποτάμι του Αλιάκμονα όπου λειτουργούν τέσσερις μεγάλες μονάδες, της Σφηκιάς, τα Ασώματα, στον Πολύφυτο και στον Ιλαρίονα πρόσφατα. Ταυτόχρονα έγιναν και γίνονται δέκα μικρά στο Βενέτικο. Έχουμε ήδη μια  πρόταση αυτήν για τον Αλιάκμονα στη θέση “Καλοχίου” και μια δεύτερη που ήρθε για τα “Καγγέλια” και άλλη έρχεται για τον Αλιάκμονα, βροχή δηλαδή προτάσεων. Και όλα αυτά άναρχα, διότι η πολύτιμη φύση των Γρεβενών δεν είναι μόνο για παραγωγή είναι και για άλλες δράσεις. Είναι για ράφτινγκ, είναι για τον περίπατο που πρέπει εμείς να οργανώσουμε κατά μήκος των πέτρινων γεφυριών, όπου αυτός ο φυσικός πλούτος μαζί με τις κατασκευές που έγιναν από χρόνια πριν θα  είναι πραγματικά ένα δέλεαρ για κάθε επισκέπτη που θα έρθει στα Γρεβενά. Γιατί έχουμε πει πως η πόλη των Γρεβενών ως πόλη δεν είναι τουριστικός προορισμός. Έχουμε όμως την πανέμορφη  γρεβενιώτικη φύση και αυτόν τον φυσικό πλούτο με όλες τις κατασκευές στα γεφύρια, στα σχολεία,  στις εκκλησίες που μπορούν να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες, καθώς επίσης και τα παλαιοντολογικά ευρήματα που σχεδιάζουμε κάποια στιγμή, πολύ προσεχτικά το τι πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν σε πρώτη φάση να δούμε τα ποτάμια μας, που μπορούν να  κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά, χωρίς να εμποδίζουν τη φυσική διέλευση αυτών των άλλων δράσεων που τόσα χρόνια σήμερα έχουνε γίνει στα Γρεβενά από εταιρείες τοπικές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα θέλουμε ένα χωροταξικό σχέδιο κατά μήκος του βενέτικου ποταμού και των άλλων ποταμών γιατί έχουμε και η Πραμόριστα κατά 50% είναι στα Γρεβενά, ο Βενέτικος, ο Γρεβενίτης, ο Δοξανίτης και η Σούτσα τα οποία ως βεντάλια συγκροτούν μετά τον Αλιάκμονα. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε το αντιστάθμισμα που θα έπρεπε να υπάρχει γιατί κάποια στιγμή, παλιότερα, αποφάσισε η κυβέρνηση ερήμην της τοπικής κοινωνίας να δώσει ένα  ποσοστό μικρό ως αντιστάθμισμα στις τοπικές οικονομίες, το Δήμο ή την κοινότητα τότε. Αυτό είναι ανύπαρκτο είναι εξευτελιστικό το ποσό.

Μάλιστα όταν ήρθε ο καινούργιος αυτός που αιτείται στο συγκεκριμένο θέμα να με βρει, αφού πρώτα είχε επαφή με τον τοπικό πρόεδρο και όταν έμαθε μετά ότι, εμείς είμαστε ειδικοί, ήρθε να με βρει μετά, όχι από την αρχή. Του είπα: παλικάρι μου, εμείς εδώ έχουμε άλλη θεώρηση αυτής της ανάπτυξης, που πρέπει εμείς να σχεδιάσουμε για τον τόπο το δικό μας. Όπου εσύ έρχεσαι σαν επενδυτής άρα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Και εσύ θα κερδίσεις σαν επενδυτής αλλά και εμείς αυτό που μας αναλογεί. Λέει ο Νόμος είναι αυτός, ο Νόμος είναι άθλιος και εμείς θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο και δεν θέλω σήμερα να σας δημιουργήσω εφορία εκτιμήσεων ότι θα το πετύχουμε. Θα το παλέψουμε πολύ σκληρά όμως. Ήδη θα κάνουμε τον πίνακα όλων των εταιρειών, οι οποίες αυτήν την στιγμή έχουνε επενδύσει στα Γρεβενά, στον υδάτινο πλούτο μας. Θα τους προσκαλέσουμε σε πρώτη φάση ευγενικά, να συζητήσουμε και θα δούμε τα αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους συνεργασίας και συζήτησης και μετά θα κατέβουμε στο αρμόδιο Υπουργείο, για να δούμε πως μπορούμε να μεταβάλουμε νομοθετικά το θέμα. Γιατί υπάρχει Νόμος και το  έχω πει κατ’ επανάληψη και το επαναλαμβάνω και πάλι, οι Νόμοι αλλάζουνε με Νόμους. Άρα θα  πρέπει να επιδιώξουμε νομοθετική αλλαγή στο καθεστώς της εκμετάλλευσης τοπικών δυνατοτήτων σε περιοχές της χώρας. Αυτό που θα πρέπει αυτές οι γωνιές της χώρας που σήμερα  ερημώνουν να έχουνε ανάλογη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Σε λίγες μέρες, ο κύριος αυτός με πήρε τηλέφωνο και μου είπε το δύο ευρώ να το κάνουμε τρία. Αμέσως να καταλάβετε δηλαδή πως μια πρώτη πίεση φέρνει το αποτέλεσμα. Παλικάρι μου, δεν είναι θέμα μόνο μεταξύ μας συναλλαγής, γιατί εγώ θα σου πω το δύο και το τρία, δεν είναι τίποτα για μας, όταν λέμε για αύξηση εννοούμε το δύο δέκα, τρόμαξε βέβαια ο άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι αποτέλεσμα μόνο μεταξύ μας συναλλαγής. Θα πρέπει να καταλάβεις και εσύ και όλες οι άλλες οι εταιρείες ότι θα πρέπει συνολικά όλοι μαζί που πρέπει να βρίσκονται εδώ και να λειτουργού ως επιχειρήσεις, να μην αγνοούν την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Λοιπόν εμείς θα κινηθούμε στρατηγικά και με συγκεκριμένο σχέδιο με τις εταιρείες και την κυβέρνηση να αλλάξουμε το θεσμικό καθεστώς. Γιατί τα Γρεβενά είναι παραγωγός τόπος αλλά βλέπει τον πλούτο αυτοί, άλλοι να τον καρπώνονται και έτσι μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά έσοδα ώστε  αυτά να επενδυθούν στα Γρεβενά και να αλλάξουνε τη ροή της τοπικής μας κοινωνίας. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον άλλον σταθμό που έρχεται για το Τρίκωμο. Αλλά θα επανασυζητήσουμε και θα επανακαθορίσουμε το πως θα πρέπει να συνεργαστούν όλες αυτές οι εταιρείες με την τοπική Δημοτική Αρχή. Και θα το ξεκινήσουμε και εύχομαι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι θα έχουμε μαζί μας και την Περιφέρεια, θα έχουμε και τον Βουλευτή ώστε να πετύχουμε. Γιατί εκεί είναι ο τελικός στρατηγικός στόχος να πετύχουμε  νομοθετική αλλαγή. Και νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό.

Στη συνεδρίας παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε επί του θέματος ο Ηρακλής Γκουντρομίχος εκπρόσωπος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Γρεβενών.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Γρεβενών” Παναγιώτα Ντάγκα, η οποία είπε: Καταρχήν τουλάχιστον  για μας  αυτήν η συζήτηση είναι σαν να λέμε τα τριάντα αργύρια που θα πάρουμε για να ξεπουλήσουμε κάποιον και επίσης μια άλλη επισήμανση ότι ο υδάτινος πλούτος δεν ανήκει σε κανένα χωριό. Μπορεί να ανήκει στα όρια κάποιας τοπικής κοινότητας αλλά τον Αλιάκμονα τον  έχουμε κληρονομήσει από τη φύση και πρέπει να τον κληρονομήσουμε και εμείς στα παιδιά μας και στα εγγόνια και στα δισέγγονα μας και στις επόμενες γενεές. Άρα λοιπόν δεν ανήκει σε κανένα χωριό όπως δεν άνηκε και ο Μπούρινος γιατί τις ανεμογεννήτριες που δίνανε εκεί οι τοπικές κοινότητες του Εξάρχου και της Βάρης  γιατί λέει θα έπαιρναν αντισταθμιστικά. Επίσης να σας ενημερώσω ότι ο Μπούρινος, παρόλο που γνωμοδοτήθηκε αρνητικά για τις ανεμογεννήτριες, πήρε έγκριση Π.Ε. Γιατί, γιατί κουμάντο πλέον κάνει με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΡΑΕ, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Και όπως είπε σωστά ο κύριος αντιδήμαρχος εμείς έχουμε μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα όπως γνωμοδοτικό χαρακτήρα έχει και η Περιφέρεια. Γιατί γίνεται αυτό, αυτό δεν είναι μια εξέλιξη σημερινή, είναι εδώ και είκοσι χρόνια, προκρίνονταν θυμάμαι εγώ ως δασκάλα πηγαίναμε στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μας προέτρεπαν τότε, ήταν οι κράχτες που τα μικρά υδροηλεκτρικά ήταν αυτά που δεν θα αφήσουν το αποτύπωμα στη φύση, μας έλεγαν τότε, ήταν το τυράκι για να ανοίξει η μπίζνα της πράσινης ενέργειας. Σήμερα λοιπόν τι προκρίνεται στην χώρα μας και παντού η πράσινη μετάβαση. Και γιατί τα Γρεβενά είναι τόσο έντονο, γιατί δεν είναι μόνο τα υδροηλεκτρικά, είναι τα φωτοβολταικά, είναι και οι ανεμογεννήτριες. Γιατί; Γιατί συμφέρει σε όλους αυτούς τους ομίλους που έρχονται, να επενδύσουν στη περιοχή γιατί από εδώ ξεκινά υψηλή τάση, επειδή ήταν βιομηχανία του λιγνίτη  στην Πτολεμαΐδα. Και δεν έχουνε ανάγκη να κάνουν επενδύσεις όσον αφορά τα δίκτυα. Σήμερα τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα δεν φτάνουν και πολλές φορές οι δανειοδοτήσεις αυτές, δεν θα χρησιμοποιηθούν καν. Όσον αφορά το άλλο, επειδή  είμαστε δεκατρία χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτά για τα ανταποδοτικά, τα έχουμε ακούσει ήδη από το πρώτο που έγινε πάνω στην Αητιά, θα δώσουμε τρία θα δώσουμε δεκατρία θα δώσουμε είκοσι τρία. Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος και δίνουν μόνο για τον Νόμο. Τώρα επειδή και τόσα χρόνια αυτό που βλέπουμε, είναι ότι έγιναν ασφαλτοστρώσεις στους Φιλιππαίους, στην Αλατόπτερα και στο Πολυνέρι, αυτά ήταν τα αντισταθμιστικά για τον φυσικό πλούτο. Το ζήτημα είναι εδώ μέσα το κύριο ερώτημα που μπαίνει είναι πιο. Συμφωνούμε ότι όσα και αν μας δώσουνε και κάτι παραπάνω αυτοί όλοι οι όμιλοι να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και στην ουσία εμείς όλοι οι υπόλοιποι να την ακριβοπληρώνουμε; Γιατί κανένας δεν την έχει τζάμπα και με όλα αυτά που έγιναν, είναι πανάκριβο το ρεύμα που παράγεται και το πληρώνουμε όλοι με τους λογαριασμούς που τους βλέπουμε διπλάσιους τριπλάσιους και τετραπλάσιους από ότι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Άρα για μας, για τη Λαϊκή Συσπείρωση δηλαδή, για το ΚΚΕ αυτό που μπαίνει είναι θα αφήσουμε αυτό, όλα αυτά τα αρπακτικά όπως λέγονται, να βάλουν στα βουνά μας ανεμογεννήτριες στα ποτάμια υδροηλεκτρικά και στα χωράφια φωτοβολταΪκά; Αυτή είναι η απάντηση. Χωρίς να λέμε όχι σε καμία μορφή ενέργειας, αλλά τώρα γίνεται χωρίς σχεδιασμό, γίνεται μόνο και μόνο για να κερδίσουν κάποιοι μεγάλοι όμιλοι και να καρπωθούν, γιατί ακούγονται πολλά για το ταμείο δίκαιης μετάβασης, την μερίδα του λέοντος θα την πάρουνε όλοι αυτοί για να κάνουν τις επενδύσεις τους, ελάχιστα θα μείνουν είτε για τις τοπικές κοινωνίες είτε για τον κόσμο που υπάρχει εδώ. Και επειδή εμείς πιστεύουμε στην δύναμη του λαού και των αγώνων και όχι στους φωστήρες που θα μας σώσουνε γιατί δεν μας έσωσαν ποτέ. Υπάρχει ο συντονιστικός αγώνας στη  Δυτική Μακεδονία κατά των ΑΠΕ, που σταμάτησε στη Καλαμιά το έργο του φωτοβολταϊκού, που σταματάει τις ανεμογεννήτριες όπου πάνε να γίνουν ή κάνει αυτήν την προσπάθεια. Εμείς λοιπόν, μέσα από εκεί, θα παλέψουμε και πραγματικά δεν υπάρχει ανάγκη για κανένα υδροηλεκτρικό, υπάρχει ο Ιλαρίωνας, ένα τεράστιο έργο  και από εκεί μπορεί να παράγεται η πράσινη ενέργεια. Όλα τα άλλα τα υδροηλεκτρικά  που θα γίνουν και κάποια που έγιναν και που επέτρεψε το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια  από αυτά να γίνουν, στο Μικρολίβαδο, στο Σπήλαιο, ξέρετε ποιο είναι το αντισταθμιστικό στο Σπήλαιο; μια πέτρινη βρύση, το έξτρα αυτό ήταν, τους έκαναν μια πέτρινη βρύση και δώσανε την άδεια για το υδροηλεκτρικό. Παρακάτω στο Ζιακα ακόμη ένα και δεν ξέρω πόσα είναι ακόμα. Εμείς λοιπόν καταψηφίζουμε με το σκεπτικό ότι αυτός ο πλούτος ανήκει σε όλους μας και ήδη μέχρι τώρα έχουνε γίνει αρκετά και δεν χρειάζεται να γίνει κανένα ακόμα, όσα και να δώσουνε, γιατί στην ουσία θα είναι τα τριάντα αργύρια με τα οποία θα ξεπουλήσουμε τον φυσικό πλούτο του τόπου μας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Πέτρου, ο οποία είπε: Επειδή αναφέρθηκε το φράγμα της Αητιάς, θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα και όλους ότι  εμείς τότε κάναμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάναμε τρεις προσφυγές. Κερδίσαμε και τις τρεις, γιατί δεν ακούγονται αυτά τα πράγματα και κάπου δημιουργούνται εντυπώσεις. Κερδίσαμε τρεις προδικαστικές αποφάσεις, αναστολή των εργασιών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γνωρίζεις πολύ καλά. Και να απαντήσω λίγο στον φίλο μου, τον πρόεδρο και στον κύριο Δήμαρχο που κάνει κάποιες κουβέντες με τους ανθρώπους που ήρθανε, τους επενδυτές. Εμείς κερδίσαμε για το φυσικό κάλος, μιλάω πάντα και ας αφήσουμε το 1,7 και για αυτό να ξέρετε το 1,7 είναι επί του τζίρου, ποιου τζίρου του 2 mw που λέει της ονομαστικής αξίας σήμερα και όχι επί των πραγματικών κιλοβάτ που θα παράγει η εταιρεία. Γιατί η ονομαστική αξία είναι διπλάσια από την πραγματική, αν είναι δύο mw  είναι τέσσερα mw. Δηλαδή, αν εισπράττεις στο κάθε mw διακόσια χιλιάρικα στα 2.400,  εμείς θα πάρουμε το 2*4=8, τα οκτώ χιλιάρικα, με το 1,7 που είπε ο κύριος Τριγώνης. Η εταιρεία θα παράγει 4mw, είναι να πάρεις δεκαέξι θα πάρεις οκτώ πρόεδρε. Πάμε παρακάτω, κερδίσαμε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Αητιά μόνο από τον καταρράκτη, από το φυσικό κάλλος του καταρράκτη. Αλλά δυστυχώς όμως, δυστυχώς, η τότε Δημοτική Αρχή, η επόμενη από μας, η Καλλικρατική Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο των Γρεβενών και μάλιστα νομίζω ομόφωνα, δεν θυμάμαι Παναγιώτα, το καταψηφίσατε, μπράβο σας και καλά κάνατε και το καταψηφίσατε, ανακάλεσε τις προσφυγές. Πρέπει αυτά να ακουστούν και να μαθαίνονται, ανακάλεσε τις προσφυγές, δεν ξέρω τι καλό είδαν αυτοί και ανακάλεσαν αυτές τις προσφυγές ή τι καλό προέκυψε για τον Δήμο μας. Και αν ρωτήσουμε και τον κύριο Τριγώνη να μας πει τόσα χρόνια που ήμασταν στο Δήμο πόσα ήταν τα ανταποδοτικά Χρήστο; Να πήραμε εκατό χιλιάδες όλα, όλα; Μπορεί ούτε και τόσα. Για να δούμε το μέγεθος της καταστροφής. Για να δούμε έτσι, όχι το ρωτάω έτσι για επιβεβαίωση γιατί εγώ δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι επιβεβαιωμένο. Λοιπόν προχωρώντας τώρα στην όλη διαδικασία και σίγουρα είμαστε αντίθετοι όπως είπε και ο Δήμαρχος και όπως οι περισσότεροι είπαν, άσχετα η άποψη του προέδρου σεβαστή είναι, αλλά από εκεί και πέρα, το να είμαστε αντίθετοι δεν λέει τίποτε, γιατί ξέρετε ποια είναι η διαδικασία. Η αποκεντρωμένη, γιατί η αποκεντρωμένη θα την δώσει και όχι το Υπουργείο, θα του δώσει άδεια και ας είναι οι περιβαλλοντικές όλες αρνητικές. Σε μας εναπόκειται αν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε, να δεσμευτείτε από τώρα Δήμαρχε ότι θα προχωρήσουμε σε προσφυγή στο συμβούλιο της επικρατείας για τους περιβαλλοντικούς όρους σε πρώτη φάση και για την απόφαση της Αποκεντρωμένης σε δεύτερη φάση που θα εκλεγεί. Εγώ σήμερα θέλω αυτό να το κατοχυρώσουμε και για αυτό το αρδευτικό και για το άλλο. Με αυτήν την λογική θα το ψηφίσουμε, αν δεν προσφύγουμε στο συμβούλιο της επικρατείας είναι δώρο άδωρο. Και μας έδωσε ο Ηρακλής αρκετά επιχειρήματα το πως μπορούμε με τον συνδυασμό του ράφτιγκ, με τον συνδυασμό της αναψυχής του φυσικού κάλλους να μπορέσουμε να ποντάρουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να κερδίσουμε τις αναστολές. Άρα χωρίς δυναμική παρέμβαση για αναστολή, οι νομικές αλλαγές δεν πρόκειται να συμβούν. Το 1,7 να γίνει 1 μπορεί, να ανέβει αποκλείεται τουλάχιστον και με τη σημερινή πολιτική που ακολουθείται και είναι άκρατη νεοφιλελεύθερη Παναγιώτα να το πούμε έτσι πιο διαφορετικά δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα προχωράμε και δεσμευόμαστε Δήμαρχε ότι θα προχωρήσουμε αμέσως σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της παράταξης “Γρεβενά Δυνατά Μπροστά” Χρήστος Τριγώνης, ο οποίος είπε: Να αιτιολογήσω την άποψη. Άκουσα με προσοχή τον Πρόεδρο και με σεβασμό, γιατί όπως αποφασίζουνε οι άλλοι για μας και δεν μας αρέσει, καλά είναι να λαμβάνουμε υπόψη τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω ότι οι κάτοικοι θέλουνε το υδροηλεκτρικό και μπορεί να είναι και ανταποδοτικό. Όμως πρόεδρε, καλά είναι αυτοί που ενδιαφέρονται να γίνουν επενδυτές στον τόπο μας και θέλουν έστω την γνώμη μας, γιατί άδεια δεν παίρνουν όπως ακούστηκε πριν από τα Δημοτικά Συμβούλια, την γνώμη παίρνουνε. Καλά είναι να έρχονται εδώ δημόσια, η θέση τους να καταγράφεται, πολύ  καλά βέβαια κάνανε, ήρθανε σε σας, μιλήσανε με τον Δήμαρχο αλλά όλοι πρέπει να ξέρουμε τι λέγεται και τι θέλουνε και τι μπορούνε να δώσουνε και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Δηλαδή όντως σε κάποιο σημείο της περιοχής μας, ένα υδροηλεκτρικό μπορεί να είναι επωφελές για την τοπική κοινωνία, να δουλέψει και κανένας άνθρωπος να υπάρχει και ανταποδοτικότητα, να υπάρχει κάτι καλό. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται δημόσια και ξεκάθαρα και κατανοητό από όλους. Όχι σε προσωπικές συζητήσεις, δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο, προς θεού, αλλά θίγει τον ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να έρθει εδώ πέρα και να πει, κύριοι εγώ αυτά συζήτησα, αυτά πρότεινα για να ξέρουμε την άποψή του, να δεσμευτεί και να δώσει κάποιες εγγυήσεις, αυτό δεν το έκανε. Άρα αυτό μας δημιουργεί μια αναστολή και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ναι πρέπει να υπάρξει και μια διεκδικητικότητα, θα ψηφίσουμε να μην δοθεί η άδεια γιατί δεν ξέρουμε όλα τα δεδομένα. Και όσο αφορά τα περιβαλλοντικά αλλά και γενικά δεν ξέρουμε επίσημα την θέση και το κέρδος που μπορεί να έχει ο τόπος σας, το χωριό σας από αυτό το εγχείρημα. Και από εκεί και πέρα υποστηρίζουμε με σθένος και την άποψη του κυρίου Πέτρου, αφού αποφασίζουμε να κινηθούμε απέναντι και σκληρά να αρχίσουμε να πάμε και να κάνουμε νομικές διεκδικήσεις για κάθε τέτοιου είδους υδροηλεκτρικό πόσο, μάλλον στα χωριά που και οι ίδιες τοπικές κοινότητες δεν το θέλουν όπως είναι το επόμενο του Τρικώμου.

Τέλος το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης ο οποίος είπε: Λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Γκουντρομίχο, ήταν πολύ  χρήσιμη η παρέμβασή του αλλά και ο πρόεδρος της Κρανιάς έδωσε μια εικόνα, του τι συμβαίνει σήμερα στα μικρά υδροηλεκτρικά. Οι επενδυτές τα εγκατέλειψαν, κερδοσκοπούν μόνο και από εκεί και πέρα υπάρχει μια κατάσταση άθλια στον περιβάλλοντα χώρο. Δε έχουνε δηλαδή διαρκή φροντίδα του περιβάλλοντος εκεί που έχουνε επενδύσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί στους περιβαλλοντικούς όρους έτσι και αλλιώς είμαστε αρνητικοί σήμερα και από εκεί και πέρα θα επαυξήσουμε, πέρα από τα λοιπόν τα οικονομικά τα οποία εμείς, είναι βασικός στόχος, να πετύχουμε. Θα προσθέσουμε αγαπητέ Χρήστο και τους Π.Ο., ιδιαίτερα σε μια περιοχή των Γρεβενών που είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και προσφέρεται για  αναψυχή. Και το διατυμπανώ εδώ και χρόνια, πως όταν ολοκληρωθεί ο άξονας της Κεντρικής Ελλάδος και κουμπώσει στην Εγνατία, η Αθήνα θα πλημμυρίσει στα Γρεβενά. Και θα πλημμυρίσει στα Γρεβενά, έχοντας να επιδείξουμε κάποιες διαδρομές και κάποια ιδιαίτερης φυσικής αξίας περιοχές που μπορεί εκεί ο κόσμος να έρθει και να δει την πανέμορφη γρεβενιώτικη φύση. Ξεκινώντας από την Βάλια Κάλντα, την κοιλάδα  του Μικρολίβαδου, την Κρανιά με τα τεράστια δάση, τον Βενέτικο ποταμό με τα πέτρινα γεφύρια, τις πέτρινες εκκλησίες και τα πέτρινα σχολεία μας και φυσικά και τα παλαιοντολογικά ευρήματα, που φιλοδοξούμε να τα εγκαταστήσουμε πλέον σε ένα σύγχρονο κτίριο. Άρα λοιπόν τον φυσικό πλούτο και τις δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος, δεν θα τα ξεπουλήσουμε. Θα τα πολεμήσουμε ώστε να μπορέσουμε και να τα προστατεύσουμε αλλά και να έχουμε τα αντίστοιχα οφέλη που μπορεί να προκύψουν.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αργύριος Στεφούλης διατύπωσε θετική γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Μικρός υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2 MW στη θέση Αγάπη του Δήμου Γρεβενών και υπέρ της κατασκευής του έργου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κοινότητας Καλοχίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά    πλειοψηφία

Διατυπώνει αρνητική γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2 MW στη θέση “Αγάπη” Τ.Κ. Αγάπης, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Γρεβενών για την άσκηση προσφυγής κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ανωτέρω έργου και τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών.

Μειοψηφούντος του Προέδρου της Κοινότητας Καλοχίου Αργυρίου Στεφούλη για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2024.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 16-04-2024

## Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη