ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 08/11.04.2024 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 66/2024

Θέμα: 	Παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,5 MW στη θέση “Τρίκωμο” Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, Δήμου Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4.762/05-04-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Γράβαλος Νικόλαος, 3)Δάσκαλος Θεόδωρος, 4)Ευαγγελόπουλος Ιωάννης, 5)Καραμήτρος Αχιλλέας, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κόλιας Γεώργιος, 8)Κυπριτζής Σοφοκλής, 9)Λέτσιος Ιωάννης, 10)Λέτσιος Κωνσταντίνος, 11)Μπάκα Δέσποινα, 12)Μπαρλαγιάννη Ιφιγένεια, 13)Πούλιος Νικόλαος, 14)Σκόδρας Ρήγας, 15)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 16)Τριγώνης Χρήστος, 17)Τσιμόπουλος Νικόλαος και 18)Χαντές Χρήστος.

Απόντες: 1)Αλεξίου Μαρία, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Γκιουζέλης Αθανάσιος, 4)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 5)Λαμπρακάκης Ιωάννης, 6)Μητσιούλη Τατιανή, 7)Ντάγκα Παναγιώτα, 8)Παπανικολάου Ιωάννης, 9)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 10)Πέτρου Χρήστος και 11)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Κυριάκος Ταταρίδης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Ευθύμιος Πρέβεζας.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 29 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, η Πρόεδρος κ. Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Τσιουτσιούμης.

2. Πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Παναγιώτα Ντάγκα.

3. Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Πέτρου.

Η Πρόεδρος για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Πρασίνου Σκόδρα Ρήγα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.:   Η από 13/03/2024 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Προέδρου του Π.Σ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας» σχετικά με την διατύπωση γραπτών απόψεων για τη Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα πλαίσια της διαδικασίας της έγκρισης περιβαλλοντικών έργων του έργου του θέματος, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την σχετική Ανακοίνωση - Πρόσκληση, η οποία επισυνάπτεται, κάλεσε πολίτες και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας) να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης απόψεων στο Π.Σ. είναι η 13-04-2024.

Τα μέλη του Δ.Σ. Γρεβενών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, μπορούν να αναζητήσουν το σύνολο των ψηφιακών αρχείων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (κείμενα μελετών, σχέδια, έγγραφα, γνωμοδοτήσεις κ.ά.), το οποίο έχει Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2402007328, στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ (https://eprm.ypen.gr) ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας. Στο ΗΠΜ μπορεί κάθε πολίτης και φορέας να κάνει δωρεάν εγγραφή και να αποστέλλει μέσω της πλατφόρμας τη γνώμη και τις απόψεις του στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αρμόδια για το έργο Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

Με το με αρ. πρωτ. 3987/19-3-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Γρεβενών προς τον Πρόεδρο της  Κοινότητας Τρικώμου, ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Προέδρου της Κοινότητας Τρικώμου με απόφασή του, στην οποία να εκφράζονται οι απόψεις του για την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρικώμου με το από 03-04-2024 έγγραφό του (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 4610/03-04-2024) μας γνωρίζει ότι: «… Κατόπιν σχετ. εγγράφου σας με αριθμ. πρωτ. 3987/19-3-2024, και μετά από διαλογική συζήτηση για το ως άνω θέμα πού είχα με τούς κατοίκους του χωριού, σάς γνωρίζουμε ότι:

Για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός   στην περιοχή του ποταμού μας Βενέτικου, αλλά και για την κατασκευή αυτού του έργου: Δεν συμφωνούμε με την κατασκευή του σχετικού υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή μας για τούς κάτωθι λόγους:

Θα υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα και στο οικοσύστημα της περιοχής μας.

Θα υπάρξει  αλλοίωση του περιβάλλοντος σε σύγκριση με την πρώην φυσική του μορφή.

Θα παρατηρηθεί μικροκλιματική αλλαγή από την αύξηση της εξάτμισης του νερού με συνέπεια την αύξηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας του αέρα.

Αλλαγή στην τοπογραφία της περιοχής από τις λιμνάζουσες - στάσιμες, μάζες νερού με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης να προκληθούν σοβαρές ασθένειες (τύφος, ελονοσία κ.τ.λ.).

Με τις απροσδόκητες πλημμύρες θα υποστούν καταστροφές τόσο η βλάστηση όσο και η φυσική δομή στις όχθες του ποταμού.

Θα δημιουργηθούν εμπόδια στην διέλευση των ζώων, ενώ προβλήματα θα προκληθούν στην κίνηση των ποτάμιων ψαριών ιδίως κατά την περίοδο της ωοτοκίας, συμβάλλοντας έτσι στην σημαντική μείωση του πληθυσμού των ψαριών.

Εκτός των άλλων θα υπάρξει οριστική διακοπή των δράσεων ποταμού (κανό, καγιάκ, ψάρεμα, κολύμπι κ.τ.λ.).».

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του έργου, όπως αυτό αναλύεται στην ΜΠΕ του έργου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

H Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,5 MW στη θέση ¨Τρίκωμο¨ Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, Δήμου Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”. Φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΚΑΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». Η έδρα της παραπάνω εταιρείας βρίσκεται στην πόλη της Καστοριάς. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσο όρο 1,9 GWh ετησίως καθώς θα εκμεταλλεύεται ύψος πτώσης κατά μέγιστο 4 m, που επιτυγχάνεται με την κατασκευή ρουφράκτη.

Το είδος του έργου ανήκει στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα σε θέση πλησίον του οικισμού Τρικώμου της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, του νομού Γρεβενών, επί του Βενέτικου ποταμού.

Το σύνολο του έργου (συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης κατάκλυσης αυτού), διοικητικά υπάγεται στην Κοινότητα Τρικώμου, της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών.

Το ΜΥΗΕ Τρίκωμο θα εκμεταλλεύεται ύψος πτώσης κατά μέγιστο 4 m, που επιτυγχάνεται με την κατασκευή ρουφράκτη. Η κατασκευή του ρουφράκτη δημιουργεί ανάντη λεκάνη κατάκλυσης επιφάνειας ~ 15.700 m2 (15,7 στρ.), όγκου στην στάθμη υπερχείλισης που εκτιμάται σε 20.000 m3. Η λειτουργία του ΜΥΗΕ θα γίνεται με σταθερή την ανάντη στάθμη, που προσδιορίζεται στο υψόμετρο H= 564,00 m. Το σύνολο των συνιστωσών του έργου, δηλαδή σταθμός παραγωγής και ρουφράκτης, που αποτελούν ενιαία κατασκευή, βρίσκεται σε απόσταση από υφιστάμενους οικισμούς ή άλλες δραστηριότητες ενώ η περιοχή στην οποία χωροθετείται το έργο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών. Το έργο βρίσκεται μακριά από οικιστικές περιοχές, και δεν υφίστανται στην περιοχή εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).

Ο κοντινότερος οικισμός είναι ο οικισμός του Τρικώμου από τον οποίο έχει πάρει το όνομά του. Οι υπόλοιποι κοντινοί οικισμού και οι αποστάσεις από το έργο παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και χάρτη. Σημειώνεται πως μόνο τμήμα του οικισμού Τρικώμου βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης του έργου (ακτίνα των 500m).

Για την προσπέλαση στον σταθμό θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη αγροτική οδοποιία που διασυνδέει την τοποθεσία με την οδό Μαυραναίοι - Τρίκωμο - Μοναχίτι, από τα Γρεβενά ή τον κόμβο της Εγνατίας οδού. Θα απαιτηθεί μικρή διάνοιξη νέας εργοταξιακής οδού, όπως, ενδεχομένως, και συντήρηση των υφιστάμενων αγροτικών / δασικών χωματόδρομων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσπέλαση στο έργο των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς τον υλικών και εξοπλισμού για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου είναι:

Υδρολογικά - εκτίμηση πλημμυροπαροχής - σχεδιασμού

Εμβαδό λεκάνης απορροής: 520 Km2

Πλημμυροπαροχή (T = 50): 972 m3/s,

Οικολογική παροχή: 1345 lt/sec (δεν υπάρχει εκτροπή, οπότε θα αφήνεται τουλάχιστον όσο απαιτείται για την λειτουργία της ιχθυόσκαλας, που για το μέγεθος της διακινούμενης ιχθυοπανίδας η παροχή θα υπερεπαρκεί)

Βαθμός ενεργειακής εκμετάλλευσης: = 64 %.

Χαρακτηριστικά ρουφράχτη (φράγματος) - υδροληψίας

- Ρουφράκτης με ανακλινόμενα θυροφράγματα

- Ορατό ύψος ρουφράχτη 4,00m

- Στάθμη βάσης θυροφραγμάτων: +560,00 m

- Ανάντη στάθμη κατάκλυσης έργου: 564,00m

- Συνολικό μήκος ρουφράχτη: 45m

- Ανύψωση στάθμης νερού του υπερχειλιστή στην πλημμύρα με πλήρως ανοιχτά θυροφράγματα: 0,00m (η πλημμύρα διέρχεται εξολοκλήρου από τα θυροφράγματα χωρίς ανύψωση της ανάντη στάθμης)

- Κατασκευή πλευρικής διόδου διέλευσης ψαριών τύπου pool pass

- Υδροληψία πλευρικού τύπου

Χαρακτηριστικά μικρού ταμιευτήρα

- Επιφάνεια κατάκλυσης: 15 στρέμματα

- Όγκος Ταμιευτήρα: ~20.000 m3

- Ύψος στάθμης ταμιευτήρα: +564m

Βασικά χαρακτηριστικά σταθμού

- Ισχύς σταθμού: 0,5 MW.

- Ονομαστική παροχή 19,0 m3/s

- Μήκος εκτροπής (επί του ίχνους του ποταμού στον ΓΥΣ 1:50.000): δεν εκτρέπεται η κοίτη του ποταμού

- Ύψος πτώσης καθαρό 3,60 m (564,00m – 560,40m).

- Αριθμός υδροστροβίλων: 2

- Στοιχεία υδροστροβίλων: τύπου Kaplan

- Γενικές διαστάσεις κτιρίου σταθμού: μήκος: 15m, πλάτος: 10m.

- Χαρακτηριστικά κτιρίου: κυρίως υπόγειο, με ισόγειο.

Βασικά χαρακτηριστικά ιχθυοδιαδρόμου

- Τύπος ιχθυοδιαδρόμου: poolpass

- Συνολικό μήκος ιχθυδιαδρόμου: 38,5m.

- Κλίση ιχθυοδιαδρόμου: ~ 5,5%

- Αριθμός δεξαμενών: 22

- Διαστάσεις δεξαμενών: Μήκος=1.75 m, πλάτος=1,70 m, Βάθος: 1,8 m.

- Διαστάσεις υπερχείλισης: Άνοιγμα: 0,50 m, ύψος: 0,25 m

- Διαστάσεις κάτω οπής: 0,21 m x 0,21 m

- Διαφορά στάθμη: 0,16 m

- Παροχή νερού (οικολογική παροχή): 1,345 m3/s.

Συνοδά έργα

Χώροι εργοταξίου που καταλαμβάνονται για την κατασκευή του έργου, στη θέση του σταθμού, έκτασης ~6 στρέμματα.

Σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης: Η περιοχή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτροδότησης. H μονάδα θα συνδεθεί με το δίκτυο μέσης τάσης (ΜΤ) των 20KV σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, μέσω των Μ/Σ ανύψωσης. Πολύ κοντά στην θέση του υδροηλεκτρικού σταθμού υπάρχει δίκτυο διανομής μέσης τάσης, 20KV, του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο οδεύει από το Τρίκωμο προς το Μοναχίτι, παράπλευρα στον επαρχιακό δρόμο και σε απόσταση από τον σταθμό περί τα 600 m. Η σύνδεση της μονάδας μπορεί να γίνει στην υφιστάμενη αυτή γραμμή, με επέκτασή της μέχρι τον υδροηλεκτρικό σταθμό. Το δίκτυο ΜΤ που υπάρχει στην περιοχή συνδέεται στον υποσταθμό 150KV / 20KV Γρεβενών.

Κατά τη φάση λειτουργίας του ΜΥΗΕ θα γίνεται απόληψη της αξιοποιήσιμης παροχής υδάτων του ποταμού Βενέτικου (εξαιρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικολογικής παροχής) από την πλευρική υδροληψία και μέσω των υδροστροβίλων του σταθμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα αποδίδεται στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης μέσω της γραμμής σύνδεσης που θα κατασκευαστεί.

Προβλέπονται επίσης:

δίοδος ψαριών προκειμένου να είναι εφικτή η μετακίνηση των ψαριών ανάντη και κατάντη του ρουφράκτη,

γλύστρα / ράμπα επί του υπερχειλιστή για την διέλευση κανό και καγιάκ, διότι η περιοχή και ο ποταμός φιλοξενούν τέτοιες δραστηριότητες

Τις ημέρες κατά τις οποίες υπάρχει πλημμυρική παροχή, αυτή θα οδηγείται διά του ρουφράκτη, με το πλήρες άνοιγμα των ρυθμιστικών θυροφραγμάτων, ενώ ο σταθμός θα λειτουργεί στην ονομαστική ισχύ. Εφόσον τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα, με μεταφορά πολλών φερτών υλικών και στερεών μεγάλου μεγέθους (πχ κλαδιά, κορμοί, κ.λπ.) η λειτουργία του σταθμού θα διακόπτεται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή θα κλείνουν στεγανά τα θυροφράγματα της υδροληψίας.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιείται η εκκένωση εντός της κοίτης των συσσωρευμένων ανάντη της υδροληψίας φερτών υλικών, μέσω του ανοίγματος του θυροφράγματος έκπλυσης.

Για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου, βάσει των προμετρήσεων του έργου, απαιτούνται οι παρακάτω ποσότητες:

~ 570 m3 σκυροδέματος για την κατασκευή του φράγματος και του υδροηλεκτρικού σταθμού.

~ 68 tn σίδηρος οπλισμού

~ 57 tn χάλυβας κατασκευών

Αποστάσεις από θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Σε απόσταση ~350m από το έργο και νότια αυτού βρίσκεται το γεφύρι Καγκέλια. Πρόκειται για γεφύρι επί του ποταμού Bενέτικου που εξυπηρετούσε τη μετακίνηση των κατοίκων του Μοναχιτίου και του Μικρολίβαδου προς τα Γρεβενά. Αποτελεί τρίτοξη γέφυρα, του τέλους του 18ου αι. ή των αρχών του 19ου αι. με συνολικό μήκος 40,50 μ., πλάτος 2,80 μ. και ύψος 10,30 μ. Χτίστηκε από τον πρωτομάστορα Στέργιο Λάζο από το μαστοροχώρι του Αγίου Κοσμά Γρεβενών. Είναι γνωστό ως γεφύρι «Καγκέλια», από το τοπωνύμιο Καγκέλια που αναφέρεται στην οφιοειδή ανέλιξη του παλιού μονοπατιού, μετά το γεφύρι προς το Μοναχίτι. Θεωρείται Αρχαίο Μνημείο και έχει κηρυχθεί με την απόφαση ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/29028/694.

Σε καμία περίπτωση το έργο δεν θα θίξει το μνημείο αυτό. Σημειώνεται, πως πέρα από το γεγονός ότι η γραμμική τους απόσταση είναι πάνω από 300 m, το προτεινόμενο έργο δεν έχει καμία οπτική επαφή με την περιοχή του γεφυριού.

Άλλα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι δεν παρουσιάζονται στην περιοχή μελέτης. Σημειώνεται, πως το γεφύρι του Αζίζ Αγά βρίσκεται σε απόσταση ~2,5km ανατολικά του έργου, και φυσικά δεν υπάρχει καμία οπτική επαφή, και το γεφύρι της Πορτίτσας βρίσκεται σε απόσταση ~3,4km βόρειο δυτικά του έργου.

Αποστάσεις από όρια περιοχών του Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011

Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 και κατ’ επέκταση δεν τίθεται θέμα συμβατότητας με τις περιοχές αυτές. Επιπλέον, εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 βρίσκεται και η περιοχή μελέτης του έργου, που αποτελεί την περιοχή με ακτίνα 500m.

Η κοντινότερη περιοχή του δικτύου Natura 2000 είναι η περιοχή «Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας» με κωδικό GR1310004 που αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ). Το σύνολο της περιοχής μελέτης (λαμβάνοντας υπόψη και την λεκάνη κατάκλυσης) βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura 2000. Επιπλέον, το έργο απέχει από το όριο της περιοχής Natura 2000 τουλάχιστον 700m.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Το έργο απέχει από το όριο του Εθνικού Πάρκου απόσταση 1.100m.

Το έργο βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ζώνης ΙΙΙ του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου.

Σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις του έργου από Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας αποστάσεων:

| α/α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΖ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χλμ.) | ΦΕΚ ΚΑΖ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΖ 1 | Κ199 - «Τσούκα Καραλί-Βελόνι (Κρανιάς)» | >5 | 321/81 |
| ΚΑΖ 2 | Κ196 - «Κυρά Καλή-Τρυπημένη (Μοναστηρίου-Κρανιάς) | >6 | 522/86 |

Τέλος, η περιοχή εγκατάστασης του έργου, δεν βρίσκεται εντός ή σε κοντινή απόσταση από Εθνικό Δρυμό ή Αισθητικό Δάσος.

Δάση και δασικές εκτάσεις

Σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες ως ισχύουν σήμερα, η περιοχή του έργου στο σύνολό της (λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτάσεις που θα καταλάβει η λεκάνη κατάκλυσης), βρίσκεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΔΔ και ΑΔ.

Η χωροθέτηση των μικρών υδροηλεκτρικών έργων εντός δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτή βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 668/1979 ως ισχύει, έπειτα από τη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Συνεπώς το έργο είναι συμβατό με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που υπαγορεύονται από την κείμενη δασική νομοθεσία. Επιπλέον, η έγκριση της ΑΕΠΟ θα αποτελέσει και την έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ πριν την κατασκευή του έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα και να δοθεί από τον φορέα του έργου το αναλογούν αντάλλαγμα.

Επιπλέον, δίνονται στοιχεία από τη βάση της εδαφικής κάλυψης Corine 2018. Σύμφωνα με τους χάρτες αυτούς, το έργο (φράγμα, σταθμός και λεκάνη κατάκλισης) καταλαμβάνει περιοχές παρουσιάζονται στον επόμενο χάρτη και δίνονται στον επόμενο πίνακα:

| Κωδικός / ονομασία Οικοτόπου | Επιφάνεια (m2) |
| --- | --- |
| 3. Δάση και ημι-φυσικές περιοχές | 21.118,14 |
| 3.1 Δάση | 21.118,14 |
| 3.1.1 Δάσος πλατύφυλλων | 8.501,39 |
| 3.1.3 Μικτό δάσος | 12.616,75 |

Δεν υπάρχει θέμα συμβατότητας για την κατασκευή του έργου σε σχέση με τις χρήσεις Corine.

Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας

Ως εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας νοούνται οι εγκαταστάσεις υγείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού κ.ά. Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις και δεν τίθεται θέμα συμβατότητας του έργου με τις υποδομές αυτές. Από την άλλη, σημειώνεται πως πλησίον του έργου διέρχεται δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση του σταθμού παραγωγής με το δίκτυο αυτό. Ο ακριβής τρόπος της διασύνδεσης αποτελεί αντικείμενο του διαχειριστή του συστήματος (ΔΕΔΔΗΕ). Σημειώνεται, πως το δίκτυο μέσης τάσης δεν κατατάσσεται στους πίνακες της ΥΑ 37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β) ως ισχύει και κατ επέκταση δεν απαιτείται η περιβαλλοντική του αδειοδότηση.

Κατάταξη του έργου

O έλεγχος της κατηγοριοποίησης των μέχρι σήμερα προτεινόμενων έργων θα διενεργηθεί σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471))».

Για τον σταθμό παραγωγής (Υδροηλεκτρικό έργο) ηλεκτρικής ενέργειας:

Πίνακας: Περιβαλλοντική κατάταξη του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πίνακας ΧI

Ομάδα: 10η: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Α/Α:8 «Υδροηλεκτρικά έργα»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Η ισχύς του σταθμού ανέρχεται στο 0,5 ΜW (< 15 MW),

Ο μικτός όγκος της λεκάνης κατάκλισης ανέρχεται σε περίπου 20.000m3 (<1.000.000 m3)

Δεν υπάρχει εκτροπή ποταμού (L=0<250m).

Βάσει της απόφασης ΥΠΕΝ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΦΕΚ Β΄3291/6.8.2020 και Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ /17185/1069/24.02.2022 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΦΕΚ Β΄841, που τροποποιούν την υπ’ αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ το Υδροηλεκτρικό Έργο κατατάσσεται στην Β’ κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρατήρηση (β) των έργων με αριθμό: Α/Α: 8 Υδροηλεκτρικά έργα αναφέρεται ότι: (β) Τα κριτήρια του παρόντος είδους εφαρμόζονται συνδυαστικά με αυτά της κατάταξης του είδους «Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων». Τα συνοδά έργα των υδροηλεκτρικών έργων (οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κ.λπ.) συμπαρασύρονται από την κατάταξη των τελευταίων».

Σε ό,τι αφορά την κατάταξη του έργου βάσει της κατηγορίας Φράγματα και Αναβαθμοί:

Πίνακας 5: Περιβαλλοντική κατάταξη του φράγματος

Πίνακας ΙΙ

Ομάδα: 2η: Υδραυλικά έργα

Α/Α:1 Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευση, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας, λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

• Το ύψος του ρουφράχτη (φράγματος) είναι 4 m (1,5m < H< 5m).

• Η λεκάνη απορροής στην περιοχή του ρουφράχτη ανέρχεται σε 520km2 >50 km2.

• Υπάρχει ιχθυοπανίδα επί του ποταμού Βενέτικου.

• Η περιοχή του έργου είναι εκτός περιοχής χαρακτηρισμένη ως Natura 2000.

Η κατασκευή του ρουφράχτη (φράγματος) κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.

• Το έργο δεν περιλαμβάνει αγωγό εκτροπής.

Επομένως, βάσει των παραπάνω η κατάταξη του έργου είναι ως εξής:

• Υδροηλεκτρικά έργα: Β κατηγορία

• Φράγματα και Αναβαθμοί: Α2 κατηγορία

Κατ’ επέκταση το έργο κατατάσσεται στο σύνολό του στην Α2 Κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 92108/1045/Φ. 15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/09-09-2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» οι «Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί δεν αναφέρονται και δεν κατατάσσονται σε κάποια κατηγορία όχλησης και ως εκ τούτου θεωρείται μη οχλούσα δραστηριότητα.

Το υπό μελέτη έργο, κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ και NACE), κατατάσσεται στον Τομέα Δ «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού», στον κωδικό «35.11-Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος».

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εξετάσθηκαν όλες οι πιθανές επιπτώσεις από το έργο, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του.

Οι επιπτώσεις που εξετάσθηκαν αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του έργου, το τοπίο, το έδαφος, την αρχαιολογική κληρονομιά, τις χρήσεις γης κλπ.

Επίσης περιγράφεται και ο τρόπος αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί καμία μόνιμη φθορά. Εξετάζει δε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παραθέτει αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και την αντιμετώπισή τους από την κατασκευή και λειτουργία του έργου σε: Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά - Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά - Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά -  στο Φυσικό περιβάλλον - στο ανθρωπογενές περιβάλλον - κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις - στις τεχνικές υποδομές - συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον - στην ποιότητα αέρα - από τον θόρυβο και τις δονήσεις - από ηλεκτρομαγνητικά πεδία - επιπτώσεις στα ύδατα.

Παρατηρήσεις από την Υπηρεσία μας

Σε συνέχεια των παραπάνω δεν διαπιστώθηκαν παρατηρήσεις από την Υπηρεσία μας επί της ΜΠΕ του προτεινόμενου έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει γνώμη και να διατυπώσει τις απόψεις του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,5 MW στη θέση ¨Τρίκωμο¨ Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, Δήμου Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος                                                                                                            Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας                                                                                                              Καραγιάννης Νικόλαος                                                                                                                   Δασολόγος Π. Ε

Ο υπογράφων, ως εισηγητής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:

- τη στρατηγική πολιτική του Δημάρχου Γρεβενών, ο οποίος δημόσια διαρκώς επισημαίνει ότι θα πρέπει ο τόπος μας να διεκδικήσει αντισταθμιστικά οφέλη, όχι μόνο λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τα υδροηλεκτρικά έργα, αλλά και από την αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου μας,

- τη συνημμένη επιστολή 5 επιχειρήσεων με τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή μας, από την οποία προκύπτει, ότι η θέση του υπό συζήτηση υδροηλεκτρικού, βρίσκεται ανάμεσα σε μία από τις 5 κύριες διαδρομές κατάβασης (rafting) που διοργανώνονται στα ποτάμια του Δήμου μας (από γέφυρα Τρικώμου-Μοναχίτι προς γεφύρι Καγκέλια και προς γέφυρα Πηγαδίτσας),

- η εν λόγω περιοχή από το φαράγγι Πορτίτσας προς γεφύρι Καγκέλια έως και το γεφύρι Αζίζ Αγά, αποτελούν έναν από τους κύριους τουριστικούς πόλους του Δήμου μας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή αλματώδη αύξηση τουριστικής προσέλευσης,

- την απαράμιλλη ομορφιά της γρεβενιώτικης Φύσης στην προαναφερόμενη τοποθεσία, και

- το σκεπτικό του Προέδρου της Κοινότητας Τρικώμου, στην οποία ανήκει η θέση του έργου,

διατυπώνω αρνητική άποψη επί του θέματος, διότι:

- Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΚΑΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» δεν είχε καμία επαφή με τη Δημοτική Αρχή.

- Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρικώμου δε συμφωνεί με την κατασκευή του έργου.

- Ο Δήμος Γρεβενών θα πρέπει να διεκδικήσει αντισταθμιστικά οφέλη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Δημάρχου Γρεβενών, και λόγω υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου μας,

- Ο Δήμος Γρεβενών θα πρέπει να ενημερωθεί από την Πολιτεία μας για το σύνολο των αιτήσεων για κατασκευή υδροηλεκτρικών στην περιοχή μας, και να αποφασίσει συνολικά επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τη χωροταξία του συνόλου των αιτήσεων αυτών.

- Θα πρέπει αρχικά να γίνει ένας χωροταξικός σχεδιασμός αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωργικές, αλιευτικές, ναυταθλητικές και τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή μας.

Ο Εισηγητής

Ρήγας Ν. Σκόδρας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,

Πολεοδομίας & Πρασίνου

Σε συνέχεια της ανωτέρω τοποθέτησης του ο Αντιδήμαρχος Ρήγας Σκόδρας συμπλήρωσε τα εξής: Ο πρόεδρος της κοινότητας Τρικώμου έχει αναπτύξει αρνητική  γνωμοδότηση, μια καλή επιχειρηματολογία. Στην εισήγηση που έχετε παραλάβει υπάρχει συνοπτική περιγραφή από την υπηρεσία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προφανώς θα επαναλάβω κάποια πράγματα και με τον προηγούμενο θέμα. Όχι εδώ υπάρχει μια ιδιομορφία σύμφωνα και με τη συνημμένη επιστολή των πέντε επιχειρήσεων με τουριστικές δραστηριότητες στη περιοχή μας, από την οποία προκύπτει ότι η θέση στο προς συζήτηση υδροηλεκτρικού βρίσκεται ανάμεσα σε μία από τις 5 κύριες διαδρομές κατάβασης (rafting) που διοργανώνονται στα ποτάμια του Δήμου μας, από γέφυρα Τρικώμου - Μοναχίτι προς γεφύρι Καγκέλια και προς γέφυρα Πηγαδίτσας, η εν λόγω περιοχή από το φαράγγι Πορτίτσας προς γεφύρι Καγκέλια έως και το γεφύρι Αζίζ Αγά, αποτελούν έναν από τους κύριους τουριστικούς πόλους του Δήμου μας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή αλματώδη αύξηση τουριστικής προσέλευσης, την απαράμιλλη ομορφιά της γρεβενιώτικης Φύσης στην προαναφερόμενη τοποθεσία και το σκεπτικό του Προέδρου της Κοινότητας Τρικώμου, στην οποία ανήκει η θέση του έργου, διατυπώνω αρνητική άποψη επί του θέματος, διότι: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρικώμου δε συμφωνεί με την κατασκευή του έργου. Όπως είπαμε και προηγουμένως θα πρέπει να διεκδικήσουμε αντισταθμιστικά οφέλη. Αλλά για την συγκεκριμένη περιοχή επειδή υπάρχει, επειδή θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός στα Γρεβενά προσφέρει πάρα πολλά στη προσέλευση επισκεπτών,  σκορπάει το χαμόγελο στους επισκέπτες μέσα από τη δράση. Αφήνει ανεξίτηλες αναμνήσεις από την γρεβενιώτικη φύση και όλα αυτά έχουνε ως αποτέλεσμα, να διαφημίζουν την απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου εκεί πέρα, οπότε όλα αυτά συντελούν στην ανάδειξη του τόπου μας. Δήμαρχε για το συγκεκριμένο έργο και για την συγκεκριμένη τοποθεσία του βενέτικου, προτείνω να εισηγηθούμε την κατηγορηματική άρνηση για οιεσδήποτε κατασκευής  λόγω της απαράμιλλης ομορφιάς του τοπίου και λόγω του εναλλακτικού τουρισμού στη  περιοχή εκείνη.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της παράταξης “Γρεβενά Δυνατά Μπροστά” Χρήστος Τριγώνης, ο οποίος είπε:  Η άρνηση είναι άρνηση και εμείς συμφωνούμε, αλλά επιμένουμε πάλι στη πρόταση του κυρίου Πέτρου ότι θα πρέπει να γίνει και νομική διεκδίκηση.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Γρεβενών” Παναγιώτα Ντάγκα, η οποία είπε: Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το δίλημμα που μπαίνει πραγματικά και αυτό πρέπει να έχουνε υπόψη τους οι δημοτικοί σύμβουλοι. Πέρα από όλα αυτά, τι εξυπηρετούν αυτήν την στιγμή η δημιουργία των μικρών υδροηλεκτρικών και η δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών εξυπηρετούν την κερδοφορία κάποιων ομίλων την οποία πληρώνει πάρα πολύ ακριβά την ενέργεια όλοι εμείς που ζούμε από τον μισθό μας ή ζούμε οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες κ.λ.π. Άρα κατά την δική μας άποψη, ούτε για το προηγούμενο ούτε για το επόμενο ούτε για τα μεθεπόμενα που θα έρθουνε δεν πρέπει να μπαίνει συζήτηση για τα αντισταθμιστικά αλλά να είναι καθαρά αρνητική κάθε γνωμοδότηση, κάθε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Και από εκεί και πέρα τα σωματεία και όλοι οι φορείς να παλέψουν για να μη δημιουργηθούν.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης, ο οποίος είπε: Συμφωνούμε και στην πρόταση του κυρίου Πέτρου. Θα εναντιωθούμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσον. Τα “Καγγέλια”, είναι περίπτωση ειδική. Εκεί είναι ένα φυσικό τοπίο, το οποίο δεν πρέπει να το αγγίξει κανείς, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει. Κανένας δεν ήρθε και ο άλλος που ήρθε όταν έμαθε ότι εγώ είμαι αρνητικός, τότε ήρθε στο γραφείο αλλιώς μας αγνόησε ο  προηγούμενος. Από τον πρόεδρο έμαθε ότι εγώ είμαι αρνητικός και ήρθε στο γραφείο να παζαρέψει κάτι. Αυτοί παίρνουν από αλλού οδηγίες ότι η δική μας είναι έτσι για τα μάτια, που λέμε, η πρόταση που θα κάνουμε. Όμως θα μας βρουν πολύ σκληρά απέναντί τους και θα το δούνε.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ομόφωνα

Διατυπώνει αρνητική γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,5 MW στη θέση “Τρίκωμο” Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, Δήμου Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Γρεβενών για την άσκηση προσφυγής κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ανωτέρω έργου και τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου Γρεβενών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2024.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 16-04-2024

## Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη