| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 41/19-12-2016 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής   Δήμου Γρεβενών.

Αριθ. απόφασης:269 /2016

Περίληψη

Έγκριση ή μη των πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 19-12-2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 25.188/15-12-2016 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75   του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) οκτώ  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.- Βλάχος Εμμανουήλ |
| 2. Tσιρίκας Αναστάσιος (Αντ/δρος) (απεχώρησε στο 3ο θέμα) | 2.- Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 3. Μίχος Ιωάννης | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |
| 4. Παπαδόπουλος Ιωάννης |  |
| 5. Πέτρου Χρήστος |  |
| 6. Τριγώνης Χρήστος 1ο |  |
| 7. Φαρμάκης Γρηγόριος |  |
| 8. Ντάγκα – Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα |  |

Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Τριγώνης Χρήστος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Βλάχου Εμμανουήλ  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη των πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση του  υπαλλήλου  του Δήμου Στέφου Δημητρίου    Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού  η οποία έχει ως εξής:

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 205/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στην διενέργεια διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού 39.000,00 €.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 17/11/2016 και υποβλήθηκαν προσφορές από τους παρακάτω ενδιαφερόμενους:

| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23169/17-11-2016 09:35π.μ. |
| 2 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. | 23168/17-11-2016 09:30π.μ. |
| 3 | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 23081/16-11-2016 |
| 4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 22769/11-11-2016 |

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής   η επιτροπή διαγωνισμού έκρινε:

1. Η προσφορά της ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ γίνεται αποδεκτή.

2. Η προσφορά της ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. γίνεται αποδεκτή.

3. Η προσφορά του Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή.

4. Η προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ γίνεται αποδεκτή.

Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών  η επιτροπή διαγωνισμού έκρινε:

1. Η προσφορά της ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ γίνεται αποδεκτή.

2. Η προσφορά της ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. γίνεται αποδεκτή εκτός από τα είδη προμήθειας 49. Πίνακας ηλεκτρολογικός δύο σειρών, εξωτερικός  &  50 Πίνακας ηλεκτρολογικός τριών σειρών, εξωτερικός, διότι δεν  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης.

3. Η προσφορά του Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή εκτός από τα είδη προμήθειας 27. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ25, μίας σειράς & 28. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ.  50Χ35, τριών σειρών, διότι δεν  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης.

4. Η προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ γίνεται αποδεκτή εκτός από το είδος προμήθειας 18. Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού, διότι δεν  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης.

Στις 5/12/2016 η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων και μετά τον έλεγχο αυτών, έκρινε:

1. Η προσφορά της ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ γίνεται αποδεκτή.

2. Η προσφορά της ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. γίνεται αποδεκτή.

3. Η προσφορά του Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. γίνεται αποδεκτή.

4. Η προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ γίνεται αποδεκτή.

Στη συνέχεια κατέγραψε τις αποδεκτές προσφερόμενες τιμές  ως εξής:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | Προσφερόμενη τιμή μονάδας (ευρώ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (2) ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. | (3) Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | (4) ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
| 1 | Starter 4-22 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 0,30 |
| 2 | Starter 4-65 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 0,30 |
| 3 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,30 |
| 4 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,33 |
| 5 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,45 |
| 6 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 4Α | 0,06 | 0,15 | 0,10 | 0,15 |
| 7 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | 0,45 | 0,45 0,5 | 0,35 | 0,45 |
| 8 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | 2,98 | 1,52 | 3,47 | 2,50 |
| 9 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α | 2,98 | 1,52 | 3,39 | 4,00 |
| 10 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | 2,98 | 1,70 | 3,39 | 6,00 |
| 11 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 250Α | 2,98 | 5,02 | 3,86 | 8,00 |
| 12 | Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 63Α, 3 πόλους + Ν | 11,80 | 13,77 | OΧΙ | 9,00 |
| 13 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 10Α | 1,56 | 1,46 | 2,11 | 1,90 |
| 14 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 16Α | 1,56 | 1,46 | 2,11 | 1,90 |
| 15 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 20Α | 1,56 | 1,46 | 2,11 | 1,90 |
| 16 | Βάση ασφαλειας NEOZET για πίνακα 35Α, πλήρης | 1,74 | 2,01 | ΟΧΙ | 1,90 |
| 17 | Βύσματα (ούπατ) 10 mm | 2,88 | 1,30 | 1,01 | 1,80 |
| 18 | Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού | 110,00 | 137,50 | 139,00 | ΑΚΥΡΩΣΗ |
| 19 | Δεματικά 55 εκ., πλάτος 7,5 χιλ. λευκά | 4,50 | 7,27 | 14,88 | 3,00 |
| 20 | Διακόπτης απλός εξωτερικός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V | 1,10 | 1,35 | 1,66 | 1,80 |
| 21 | Διακόπτης απλός χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V | 1,39 | 1,19 | 1,50 | 1,60 |
| 22 | Διακόπτης διπλός χωνευτός, 230V/AC, 10A, λευκός | 3,48 | 1,47 | 3,34 | 2,00 |
| 23 | Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός, 230V/AC, 10A, λευκός | 1,35 | 1,82 | 1,74 | 2,40 |
| 24 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός, 230V/AC, 10A | 2,31 | 1,46 | 2,07 | 2,00 |
| 25 | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | 2,04 | 1,93 | 2,52 | 3,3 |
| 26 | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | 6,06 | 5,73 | 10,67 | 12,00 |
| 27 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ25, μίας σειράς | 31,08 | 35,99 | ΑΚΥΡΩΣΗ | 33,00 |
| 28 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 50Χ35, τριών σειρών | 45,72 | 58,47 | ΑΚΥΡΩΣΗ | 50,00 |
| 29 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. πλήρης | 5,00 | 6,29 | ΟΧΙ | 6,00 |
| 30 | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία DC3V | 47,04 | 38,47 | ΟΧΙ | 76,00 |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 τχ Cu | 0,47 | 0,45 | 0,50 | 0,70 |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τχ Cu | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0,90 |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 τχ Cu | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 1,40 |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4 τχ Cu | 1,36 | 1,29 | 1,45 | 2,00 |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ Cu | 2,08 | 1,99 | 2,23 | 3,50 |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 τχ Cu | 3,84 | 3,63 | 4,00 | 3,80 |
| 37 | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ μαύρο 2 ζευγών | 0,11 | 0,097 | 0,09 | 0,20 |
| 38 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 1,5mm2 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 39 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 2,5mm2 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τχ Cu | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,43 |
| 41 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τχ Cu | 0,71 | 0,64 | 0,69 | 0,75 |
| 42 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | 203,00 | 181,25 | ΟΧΙ | 220,00 |
| 43 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS άσπρη | 0,49 | 0,37 | 0,48 | 0,55 |
| 44 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS μαύρη | 0,49 | 0,37 | 0,48 | 0,55 |
| 45 | Ντουί για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 (TLD) | 0,35 | 0,40 | ΟΧΙ | 0,30 |
| 46 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | 0,32 | 0,21 | 0,72 | 0,80 |
| 47 | Ντουί πορσελάνης Ε27, πλαφόν διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ | 0,69 | 0,64 | 1,35 | 1,20 |
| 48 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | 1,07 | 1,00 | 2,71 | 1,40 |
| 49 | Πίνακας ηλεκτρολογικός δύο σειρών, εξωτερικός | 23,94 | ΑΚΥΡΩΣΗ | 19,30 | 19,00 |
| 50 | Πίνακας ηλεκτρολογικός τριών σειρών, εξωτερικός | 31,92 | ΑΚΥΡΩΣΗ | 29,29 | 32,00 |
| 51 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 2,5 mm | 0,38 | 0,30 | 0,61 | 0,40 |
| 52 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 6 mm | 0,50 | 0,47 | 0,68 | 0,60 |
| 53 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 10 mm | 0,70 | 0,65 | 0,97 | 0,80 |
| 54 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 16 mm | 1,10 | 1,04 | 1,50 | 1,20 |
| 55 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | 3,77 | 2,41 | 6,08 | 4,80 |
| 56 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (1,5m) με διακόπτη | 2,74 | 2,82 | 7,33 | 4,00 |
| 57 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | 4,40 | 4,17 | 7,72 | 5,00 |
| 58 | Προβολέας ασύμμετρος κατάλληλος για λυχνίες αλογονιδίων μετάλλων 250 W | 28,80 | 34,61 | 32,00 | 40,00 |
| 59 | Προβολέας ασύμετρος κατάλληλος για λυχνίες αλογονιδίων μετάλλων 400 W | 29,50 | 36,28 | 32,00 | 45,00 |
| 60 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 40 μέτρα, HO5VV-F 3X2,5mm | 50,00 | 55,92 | ΟΧΙ | 35,00 |
| 61 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 25 μέτρα, HO5VV-F 3X1,5mm | 27,72 | 26,22 | 35,00 | 30,00 |
| 62 | Πτυσσόμενο κοντάρι αντικατάστασης λαμπτήρων SL 6 μ | 64,03 | 56,10 | 62,00 | 80,00 |
| 63 | Ρευματοδότης εξωτερικός schuco, 230V/AC, 16A | 1,25 | 1,47 | 1,48 | 2,00 |
| 63 | Ρευματοδότης schuco χωνευτός, 230V/AC, 16A | 1,63 | 1,39 | 1,65 | 1,60 |
| 65 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 | 2,27 | 1,90 | 1,60 | 1,30 |
| 66 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25 | 1,54 | 1,28 | 1,10 | 0,70 |
| 67 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 | 1,78 | 1,49 | 1,17 | 0,80 |
| 68 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35 | 1,98 | 1,62 | 1,38 | 1,20 |
| 69 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 | 1,98 | 1,52 | 1,31 | 1,30 |
| 70 | Σπρέι κόκκινου χρώματος εξωτερικών επιφανειών 400gr | 2,50 | 4,28 | OXI | 2,20 |
| 71 | Ασφαλτική ταινία (πισσοταινία) 5 cm x 10m | 9,50 | 1,92 | ΟΧΙ | 8,20 |
| 72 | Φις σούκο αρσενικό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | 0,50 | 0,71 | 0,56 | 0,40 |
| 73 | Φις σούκο θηλυκό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,85 |
| 74 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ24 | 0,88 | 0,70 | OXI | 1,60 |
| 75 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ30 | 0,95 | 0,91 | ΟΧΙ | 2,20 |
| 76 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με ρεύμα χαμηλής τάσης 12V στο φωτοαισθητήρα ) | 11,00 | 33,25 | 28,00 | 35,00 |
| 77 | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία | 12,00 | 20,99 | 24,00 | 33,00 |
| 78 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 20Α | 8,65 | 8,19 | 9,00 | 7,50 |
| 79 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α | 14,48 | 13,71 | 18,00 | 12,00 |
| 80 | Μετασχηματιστής κατάλληλος για φωτιστικά Να ισχύος 125w | 5,90 | 6,18 | 5,10 | 12,00 |
| 81 | Μετασχηματιστής κατάλληλος για φωτιστικά Να ισχύος 250w | 12,60 | 8,36 | 11,00 | 18,00 |
| 82 | Φωτιστικό ασφαλείας με πηγή φωτισμού leds, φωτεινότητας τουλάχιστον 50lm, ελάχιστης αυτονομίας 90λεπτών με μπαταρία Ni-Cd και πλήκτρο ελέχου (test) | 18,00 | 7,39 | 13,00 | 26,00 |
| 83 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με αναυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP 20 επίμηκες με 2 λυχνίες 40W | 23,40 | 21,59 | 18,48 | 29,00 |
| 84 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με αναυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP 20 επίμηκες με 4 λυχνίες 18W | 32,16 | 21,59 | 18,22 | 29,00 |
| 85 | Διακόπτης διαρροής μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA) | 30,74 | 11,84 | 21,33 | 28,00 |
| 86 | Διακόπτης διαρροής τριφασικός (230V, 4 πόλων, 25Α 30mA) | 41,64 | 15,46 | 28,75 | 47,00 |
| 87 | Κανάλι όδευσης καλωδίων 25Χ25Χ2000 πλάτος Χ ύψος Χ μήκος) | 0,74 | 0,41 | 0,76 | 0,90 |
| 88 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 40χ40εκ. | 50,00 | 17,50 | 30,00 | 42,00 |

και συνέταξε πίνακα με τους προσωρινούς αναδόχους ως εξής:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ | Προσφερόμενη τιμή μονάδας (ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Starter 4-22 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. | 0,15 |
| 2 | Starter 4-65 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. | 0,15 |
| 3 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 0,18 |
| 4 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 0,21 |
| 5 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ: ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑΣ Ο.Ε. & Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 0,29 |
| 6 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 4Α | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,06 |
| 7 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 0,35 |
| 8 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,52 |
| 9 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,52 |
| 10 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,70 |
| 11 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 250Α | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,98 |
| 12 | Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 63Α, 3 πόλους + Ν | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 9,00 |
| 13 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 10Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,46 |
| 14 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 16Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,46 |
| 15 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 20Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,46 |
| 16 | Βάση ασφαλειας NEOZET για πίνακα 35Α, πλήρης | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,74 |
| 17 | Βύσματα (ούπατ) 10 mm | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 1,01 |
| 18 | Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 110,00 |
| 19 | Δεματικά 55 εκ., πλάτος 7,5 χιλ. λευκά | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 3,00 |
| 20 | Διακόπτης απλός εξωτερικός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,10 |
| 21 | Διακόπτης απλός χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,19 |
| 22 | Διακόπτης διπλός χωνευτός, 230V/AC, 10A, λευκός | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,47 |
| 23 | Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός, 230V/AC, 10A, λευκός | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,35 |
| 24 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός, 230V/AC, 10A | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,46 |
| 25 | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,93 |
| 26 | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 5,73 |
| 27 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ25, μίας σειράς | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31,08 |
| 28 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 50Χ35, τριών σειρών | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45,72 |
| 29 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. πλήρης | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5,00 |
| 30 | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία DC3V | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 38,47 |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,45 |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,66 |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,04 |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,29 |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,99 |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 3,63 |
| 37 | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ μαύρο 2 ζευγών | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 0,09 |
| 38 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 1,5mm2 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,11 |
| 39 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 2,5mm2 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,18 |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,41 |
| 41 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τχ Cu | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,64 |
| 42 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 181,25 |
| 43 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS άσπρη | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,37 |
| 44 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS μαύρη | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,37 |
| 45 | Ντουί για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 (TLD) | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0,30 |
| 46 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,21 |
| 47 | Ντουί πορσελάνης Ε27, πλαφόν διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,64 |
| 48 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,00 |
| 49 | Πίνακας ηλεκτρολογικός δύο σειρών, εξωτερικός | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 19,00 |
| 50 | Πίνακας ηλεκτρολογικός τριών σειρών, εξωτερικός | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 29,29 |
| 51 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 2,5 mm | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,30 |
| 52 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 6 mm | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,47 |
| 53 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 10 mm | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,65 |
| 54 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 16 mm | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,04 |
| 55 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 2,41 |
| 56 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (1,5m) με διακόπτη | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,74 |
| 57 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 4,17 |
| 58 | Προβολέας ασύμμετρος κατάλληλος για λυχνίες αλογονιδίων μετάλλων 250 W | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 28,80 |
| 59 | Προβολέας ασύμετρος κατάλληλος για λυχνίες αλογονιδίων μετάλλων 400 W | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 29,50 |
| 60 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 40 μέτρα, HO5VV-F 3X2,5mm | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 35,00 |
| 61 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 25 μέτρα, HO5VV-F 3X1,5mm | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 26,22 |
| 62 | Πτυσσόμενο κοντάρι αντικατάστασης λαμπτήρων SL 6 μ | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 56,10 |
| 63 | Ρευματοδότης εξωτερικός schuco, 230V/AC, 16A | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,25 |
| 63 | Ρευματοδότης schuco χωνευτός, 230V/AC, 16A | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,39 |
| 65 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1,30 |
| 66 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0,70 |
| 67 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0,80 |
| 68 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1,20 |
| 69 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1,30 |
| 70 | Σπρέι κόκκινου χρώματος εξωτερικών επιφανειών 400gr | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2,20 |
| 71 | Ασφαλτική ταινία (πισσοταινία) 5 cm x 10m | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 1,92 |
| 72 | Φις σούκο αρσενικό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0,40 |
| 73 | Φις σούκο θηλυκό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 0,75 |
| 74 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ24 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,70 |
| 75 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ30 | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,91 |
| 76 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με ρεύμα χαμηλής τάσης 12V στο φωτοαισθητήρα ) | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11,00 |
| 77 | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12,00 |
| 78 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 20Α | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 7,50 |
| 79 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 12,00 |
| 80 | Μετασχηματιστής κατάλληλος για φωτιστικά Να ισχύος 125w | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 5,10 |
| 81 | Μετασχηματιστής κατάλληλος για φωτιστικά Να ισχύος 250w | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 8,36 |
| 82 | Φωτιστικό ασφαλείας με πηγή φωτισμού leds, φωτεινότητας τουλάχιστον 50lm, ελάχιστης αυτονομίας 90λεπτών με μπαταρία Ni-Cd και πλήκτρο ελέχου (test) | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 7,39 |
| 83 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με αναυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP 20 επίμηκες με 2 λυχνίες 40W | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 18,48 |
| 84 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με αναυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP 20 επίμηκες με 4 λυχνίες 18W | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | 18,22 |
| 85 | Διακόπτης διαρροής μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA) | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 11,84 |
| 86 | Διακόπτης διαρροής τριφασικός (230V, 4 πόλων, 25Α 30mA) | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 15,46 |
| 87 | Κανάλι όδευσης καλωδίων 25Χ25Χ2000 πλάτος Χ ύψος Χ μήκος) | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 0,41 |
| 88 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 40χ40εκ. | ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε | 17,50 |

Α. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 4Α | ΤΕΜ. | 400 | 0,06 | 24,00 |
| 11 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 250Α | ΤΕΜ. | 10 | 2,98 | 29,80 |
| 16 | Βάση ασφαλειας NEOZET για πίνακα 35Α, πλήρης | ΤΕΜ. | 50 | 1,74 | 87,00 |
| 18 | Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού | ΤΕΜ. | 45 | 110,00 | 4.950,00 |
| 20 | Διακόπτης απλός εξωτερικός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V | ΤΕΜ. | 20 | 1,10 | 22,00 |
| 23 | Διακόπτης κομιτατέρ εξωτερικός, 230V/AC, 10A, λευκός | ΤΕΜ. | 20 | 1,35 | 27,00 |
| 27 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ25, μίας σειράς | ΤΕΜ. | 5 | 31,08 | 155,40 |
| 28 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 50Χ35, τριών σειρών | ΤΕΜ. | 5 | 45,72 | 228,60 |
| 29 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. πλήρης | ΤΕΜ. | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 56 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (1,5m) με διακόπτη | ΤΕΜ. | 20 | 2,74 | 54,80 |
| 58 | Προβολέας ασύμμετρος κατάλληλος για λυχνίες αλογονιδίων μετάλλων 250 W | ΤΕΜ. | 10 | 28,80 | 288,00 |
| 59 | Προβολέας ασύμετρος κατάλληλος για λυχνίες αλογονιδίων μετάλλων 400 W | ΤΕΜ. | 10 | 29,50 | 295,00 |
| 63 | Ρευματοδότης εξωτερικός schuco, 230V/AC, 16A | ΤΕΜ. | 20 | 1,25 | 25,00 |
| 76 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με ρεύμα χαμηλής τάσης 12V στο φωτοαισθητήρα ) | ΤΕΜ. | 20 | 11,00 | 220,00 |
| 77 | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία | ΤΕΜ. | 30 | 12,00 | 360,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 6.816,60 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1.635,98 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 8.452,58 |

Β. ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Ο.Ε.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Starter 4-22 | ΤΕΜ. | 50 | 0,15 | 7,50 |
| 2 | Starter 4-65 | ΤΕΜ. | 50 | 0,15 | 7,50 |
| 8 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | ΤΕΜ. | 10 | 1,52 | 15,20 |
| 9 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α | ΤΕΜ. | 20 | 1,52 | 30,40 |
| 10 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | ΤΕΜ. | 20 | 1,70 | 34,00 |
| 13 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 10Α | ΤΕΜ. | 100 | 1,46 | 146,00 |
| 14 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 16Α | ΤΕΜ. | 100 | 1,46 | 146,00 |
| 15 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 20Α | ΤΕΜ. | 100 | 1,46 | 146,00 |
| 21 | Διακόπτης απλός χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V | ΤΕΜ. | 20 | 1,19 | 23,80 |
| 22 | Διακόπτης διπλός χωνευτός, 230V/AC, 10A, λευκός | ΤΕΜ. | 20 | 1,47 | 29,40 |
| 24 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός, 230V/AC, 10A | ΤΕΜ. | 20 | 1,46 | 29,20 |
| 25 | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | ΤΕΜ. | 20 | 1,93 | 38,60 |
| 26 | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | ΤΕΜ. | 10 | 5,73 | 57,30 |
| 30 | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία DC3V | ΤΕΜ. | 10 | 38,47 | 384,70 |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 τχ Cu | ΜΜ | 415,01 | 0,45 | 186,75 |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τχ Cu | ΜΜ | 400 | 0,66 | 264,00 |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 τχ Cu | ΜΜ | 400 | 1,04 | 416,00 |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ4 τχ Cu | ΜΜ | 50 | 1,29 | 64,50 |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ Cu | ΜΜ | 50 | 1,99 | 99,50 |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 τχ Cu | ΜΜ | 50 | 3,63 | 181,50 |
| 38 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 1,5mm2 | ΜΜ | 300 | 0,11 | 33,00 |
| 39 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 2,5mm2 | ΜΜ | 300 | 0,18 | 54,00 |
| 40 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τχ Cu | ΜΜ | 300 | 0,41 | 123,00 |
| 41 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τχ Cu | ΜΜ | 300 | 0,64 | 192,00 |
| 42 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | ΤΕΜ. | 5 | 181,25 | 906,25 |
| 43 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS άσπρη | ΤΕΜ. | 100 | 0,37 | 37,00 |
| 44 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS μαύρη | ΤΕΜ. | 100 | 0,37 | 37,00 |
| 46 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | ΤΕΜ. | 100 | 0,21 | 21,00 |
| 47 | Ντουί πορσελάνης Ε27, πλαφόν διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ. | 100 | 0,64 | 64,00 |
| 48 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | ΤΕΜ. | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 51 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 2,5 mm | ΤΕΜ. | 20 | 0,30 | 6,00 |
| 52 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 6 mm | ΤΕΜ. | 20 | 0,47 | 9,40 |
| 53 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 10 mm | ΤΕΜ. | 20 | 0,65 | 13,00 |
| 54 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 16 mm | ΤΕΜ. | 20 | 1,04 | 20,80 |
| 55 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | ΤΕΜ. | 20 | 2,41 | 48,20 |
| 57 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | ΤΕΜ. | 20 | 4,17 | 83,40 |
| 61 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 25 μέτρα, HO5VV-F 3X1,5mm | ΤΕΜ. | 5 | 26,22 | 131,10 |
| 62 | Πτυσσόμενο κοντάρι αντικατάστασης λαμπτήρων SL 6 μ | ΤΕΜ. | 40 | 56,10 | 2.244,00 |
| 64 | Ρευματοδότης schuco χωνευτός, 230V/AC, 16A | ΤΕΜ. | 20 | 1,39 | 27,80 |
| 71 | Ταινία scotch 88 (3M | ΤΕΜ. | 40 | 1,92 | 76,80 |
| 74 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ24 | ΤΕΜ. | 50 | 0,70 | 35,00 |
| 75 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ30 | ΤΕΜ. | 50 | 0,91 | 45,50 |
| 81 | Μετασχηματιστής κατάλληλος για φωτιστικά Να ισχύος 250w | ΤΕΜ. | 50 | 8,36 | 418,00 |
| 82 | Φωτιστικό ασφαλείας με πηγή φωτισμού leds, φωτεινότητας τουλάχιστον 50lm, ελάχιστης αυτονομίας 90λεπτών με μπαταρία Ni-Cd και πλήκτρο ελέχου (test) | ΤΕΜ. | 5 | 7,39 | 36,95 |
| 85 | Διακόπτης διαρροής μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA) | ΤΕΜ. | 5 | 11,84 | 59,20 |
| 86 | Διακόπτης διαρροής τριφασικός (230V, 4 πόλων, 25Α, 30mA) | ΤΕΜ. | 5 | 15,46 | 77,30 |
| 87 | Κανάλι όδευσης καλωδίων 25Χ25Χ2000 πλάτος Χ ύψος Χ μήκος) | ΜΜ | 50 | 0,41 | 20,50 |
| 88 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 40χ40εκ. | ΤΕΜ. | 30 | 17,50 | 525,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 7.673,05 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1.841,53 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 9.514,58 |

Γ.  Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 50 | 0,18 | 9,00 |
| 4 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 150 | 0,21 | 31,50 |
| 7 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | ΤΕΜ. | 200 | 0,35 | 70,00 |
| 17 | Βύσματα (ούπατ) 10 mm | ΚΟΥΤΙ | 10 | 1,01 | 10,10 |
| 37 | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ μαύρο 2 ζευγών | ΜΜ | 400 | 0,09 | 36,00 |
| 50 | Πίνακας ηλεκτρολογικός τριών σειρών, εξωτερικός | ΤΕΜ. | 20 | 29,29 | 585,80 |
| 73 | Φις σούκο θηλυκό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | ΤΕΜ. | 100 | 0,75 | 75,00 |
| 80 | Μετασχηματιστής κατάλληλος για φωτιστικά Να ισχύος 125w | ΤΕΜ. | 50 | 5,10 | 255,00 |
| 83 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με αναυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP 20 επίμηκες με 2 λυχνίες 40W | ΤΕΜ. | 5 | 18,48 | 92,40 |
| 84 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με αναυγαστήρα οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP 20 επίμηκες με 4 λυχνίες 18W | ΤΕΜ. | 5 | 18,22 | 91,10 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.255,90 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 301,42 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.557,32 |

Δ.  ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 63Α, 3 πόλους + Ν | ΤΕΜ. | 10 | 9,00 | 90,00 |
| 19 | Δεματικά 55 εκ., πλάτος 7,5 χιλ. λευκά | ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ | 20 | 3,00 | 60,00 |
| 45 | Ντουί για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 (TLD) | ΤΕΜ. | 20 | 0,30 | 6,00 |
| 49 | Πίνακας ηλεκτρολογικός δύο σειρών, εξωτερικός | ΤΕΜ. | 20 | 19,00 | 380,00 |
| 60 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 40 μέτρα, HO5VV-F 3X2,5mm | ΤΕΜ. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 65 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 | ΤΕΜ. | 5 | 1,30 | 6,50 |
| 66 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25 | ΤΕΜ. | 5 | 0,70 | 3,50 |
| 67 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 | ΤΕΜ. | 5 | 0,80 | 4,00 |
| 68 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35 | ΤΕΜ. | 5 | 1,20 | 6,00 |
| 69 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 | ΤΕΜ. | 5 | 1,30 | 6,50 |
| 70 | Σπρέι κόκκινου χρώματος εξωτερικών επιφανειών 400gr | ΤΕΜ. | 20 | 2,20 | 44,00 |
| 72 | Φις σούκο αρσενικό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | ΤΕΜ. | 100 | 0,40 | 40,00 |
| 78 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 20Α | ΤΕΜ. | 50 | 7,50 | 375,00 |
| 79 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α | ΤΕΜ. | 50 | 12,00 | 600,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.796,50 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 431,16 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.227,66 |

Για το είδος «5. Ασφάλεια 50 Α NEOZED» πρέπει να γίνει κλήρωση μεταξύ των α)ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ ΟΕ & β) Β. ΚΑΥΚΑΣ ΟΕ διότι προσέφεραν την ίδια τιμή 0,29€.

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθ. 46/2016  Μελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές συνολικού ποσού 39.000,00€ με ΦΠΑ  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

- Το με αριθμ. 16REQ005275124 πρωτογενές αίτημα συνοδευόμενο από την σχετική μελέτη για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

- Τις αριθ. 40 και 144/2016   αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 39.000,00 €.

- Την με αριθμό 205/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.

- Την αριθμ. 21897/01-11-2016 διακήρυξη του Δημάρχου

- Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)”.

η Επιτροπή Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την έγκριση του από 17-11-2016 και 7-12-2016 Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει, για την υποβολή τυχόν ενστάσεων (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016).

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ειδοποιούνται εγγράφως οι προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί ανάδοχοι»), για την υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή Διαγωνισμού ακολουθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του ανωτέρου πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Ο.Ε ότι ο εκπρόσωπος της ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ ΟΕ κατέθεσε την από 15-12-2016 υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει τα εξής: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: παραιτούμαστε από την διαδικασία κλήρψσης για τα υλικά που είχαμε ίδια προσφορά στον διαγωνισμό για την προμήθειά ηλεκτρολογικού υλικού και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των μελών , αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω:

Την περιπτ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 72. του Ν. 3852/10

Την από 15-12-2016 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της της ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ ΟΕ.

- Την αριθ. 46/2016  Μελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές συνολικού ποσού 39.000,00€ με ΦΠΑ  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

- Το με αριθμ. 16REQ005275124 πρωτογενές αίτημα συνοδευόμενο από την σχετική μελέτη για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

- Τις αριθ. 40 και 144/2016   αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 39.000,00 €.

- Την με αριθμό 205/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.

- Την αριθμ. 21897/01-11-2016 διακήρυξη του Δημάρχου

- Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)”.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

- Α-.Εγκρίνει τα από 17-11-2016 και 7-12-2016 Πρακτικά της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού (Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά , Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών) του συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων έτους 2017 όπως αυτά έχουν συνταχθεί .

Β. Η απόφαση κοινοποιείται στο τμήμα προμηθειών και αποθήκης για τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  ως κάτωθι:

(1.-Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, να κοινοποιηθεί άμεσα, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει, για την υποβολή τυχόν ενστάσεων (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016).

2.-Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ειδοποιούνται εγγράφως οι προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί ανάδοχοι»), για την υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

3.-Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή Διαγωνισμού ακολουθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του ανωτέρου πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού.)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  269/2016.

……………………………………………..............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

            - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-12-2016

Ο

##### Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών