### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                     ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ.008/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την πραγματοποίηση του παραπάνω έργου.

1. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης

Το ΚΕΠ του Δήμου Γρεβενών θα μεταφερθεί στο ισόγειο του  δημοτικού κτιρίου στη στοά απέναντι από το ρολόι.

2. Αντικείμενο του έργου.

Αντικείμενο του έργου είναι:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

- Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου στο ισόγειο,  τοποθέτηση πλακιδίων σε τμήμα του υπογείου και τοποθέτηση πλακών από τσιμέντο στο πεζοδρόμιο έξω από του χώρου του ΚΕΠ.

- Κατασκευή χώρου υγιεινής για ΑΜΕΑ στο ισόγειο και διαχωριστικών στη σκάλα από γυψοσανίδες, σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας

- Καθαίρεση και κατασκευή ψευδοροφής από ορυκτές πλάκες 60Χ60 .

- Τοποθέτηση διακοσμητικών μεμβρανών στα τζάμια από τη μέση και κάτω .

- Χρωματισμοί του χώρου εσωτερικά σε ισόγειο και υπόγειο, εξωτερικά και ξύλινων επιφανειών.

- Κατασκευή στο χώρο του υπογείου πάγκου με νεροχύτη και τοποθέτηση ερμαριών  κουζίνας .

# ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

- Η εγκατάστασης θέρμανσης η οποία θα συνδεθεί με την κεντρική θέρμανση του Δημοτικού Καταστήματος στο λεβητοστάσιο και θα περιλαμβάνει σωληνώσεις με σιδηροσωλήνα, κυκλοφορητή, δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, θερμαντικά σώματα, θερμοστάτη χώρου κ.α.

- Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας δύο σειρών με όλο τον οριζόμενο εξοπλισμό (ασφάλειες, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτη διαφυγής έντασης κ.λ.π.)

- Ηλεκτρικός υποπίνακας  μίας σειράς με όλο τον οριζόμενο εξοπλισμό (ασφάλειες, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτη διαφυγής έντασης κ.λ.π.)

- Τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων οροφής χωνευτων κατάλληλων για τοποθέτηση σε ορυκτή ίνα προστασίας ΙΡ43 στεγανών με λαμπτήρα LED.

- Κυκλώματα φωτισμού με εύκαμπτο καλώδιο 3χ1,5 mm2 για φωτιστικά σώματα και διακόπτες, απλούς, κομιτατέρ & αλερετούρ.

- Κυκλώματα πριζών σούκο με  εύκαμπτο καλώδιο 3χ2,5 mm2 με απόληξη στην θέση εργασίας των εργαζομένων, αλλά και σε διάφορες επιλεγμένες θέσεις.

- Καλώδια κεντρικής παροχής και πινάκων,  θερμοστατών χώρου κ.λ.π.

- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για το σύστημα  θέρμανσης.

- Όλες οι καλωδιώσεις των ισχυρών ρευμάτων θα οδεύουν σε πλαστικά κανάλια κατάλληλων διαστάσεων.

- Αποξήλωση από το υπάρχων ΚΕΠ μεταφορά και τοποθέτηση στον νέο χώρο το RACK με όλο τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (Patch panel,switch,server,rooter κ.λ.π.)

- Εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων U.T.P. Σε κανάλι κατάλληλων διαστάσεων και απόληξη αυτών στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων σε πρίζες RJ.

- Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας και τοποθέτηση πυροσβεστήρων κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg.

3. Προϋπολογισμός του έργου.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 61.500,00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 15-7311.008  υπάρχει πίστωση 20.000,00  € από ΣΑΤΑ.

4. Νομοθεσία .

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:

Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20  (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)

Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994)

Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995)

Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996)

Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α΄ 180/6-8-2001)

Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)

Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004)

2. Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96).

3. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93)

Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95)

Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97)

Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)

Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002)

Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002)

4. Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28-09-1999).

5. Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα:

Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94)

Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94)

Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97)

Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97)

Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999)

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων Ν 2753/99 και τα ΠΔ 171/87 και 410/95, τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, όλων των σχετικών διατάξεων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε ερμηνεία των παραπάνω Νόμων και των υπολοίπων σχετικών εγκυκλίων, θα ακολουθηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά και τεχνικά έργα» και το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

|  | Γρεβενά, 21-7-2016 Οι Συντάκτες Καραγιάννης Γ. Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- |