| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66 /2015 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Γρεβενών, με την παρούσα μελέτη, πρόκειται να προβεί στην ανάπλαση  κοινόχρηστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Μοναχιτίου που βρίσκεται πάνω από την πλατεία του χωριού.

Συγκεκριμένα :

α. θα γίνει η διαμόρφωση του χώρου  με  διαστρωση  σκυροδέματος ,  πλακόστρωση  με χονδρόπλακες ακανόνιστες ,  λιθεπένδυση των τοιχίων πάχους  περίπου 0,3μ. και επένδυση των τοιχίων της υπάρχουσας σκάλας  με καπλαμά ,

β. θα γίνει αντικατάσταση της μεταλλικής  σκάλας με σκάλα από σκυρόδεμα η οποία θα επενδυθεί με χονδρόπλακες και   καπλαμά και θα τοποθετηθούν κάγκελα για την ασφάλεια των πεζών  , σύμφωνα με σχέδια της Υπηρεσίας

β. θα κατασκευαστεί μία  πέτρινη βρύση με ξύλινο υπόστεγο και καθιστικό  ,ένα  πέτρινο παρτέρι και ένα καθιστικό από λιθοδομή δύο όψεων σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας

γ. Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα περιμετρικά του χώρου και θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιομορφία του χώρου ,  σύμφωνα με σχέδια   της Υπηρεσίας

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι:

- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λάβει στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης στα τμήματα που πρόκειται να κατασκευαστούν οι εργασίες και να συντάσσει τα κατασκευαστικά σχέδια και τις λεπτομέρειες όπου απαιτούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίες.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις υπάρχουσες πρότυπες τεχνικές περιγραφές, την ισχύουσα νομοθεσία  περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων, τις εγγραφές και προφορικές εντολές της υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 τον Ν. 2378/96 και τον Ν. 2576/98 καθώς και τα Π.Δ. 609/95, Π.Δ.171/87, Π.Δ. 410/95 και τον Ν. 2539/97, Ν3481/06, Ν. 3463/06 και τον N.3669/08 όπως και των άλλων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων που εκδόθηκαν με ερμηνεία των παραπάνω.

Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των  30.243,90 € (με Φ.Π.Α. 24%) και οι πιστώσεις θα είναι από  ΣΑΤΑ  .

ΓΡΕΒΕΝΑ  10-06-2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ