ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΡΓΟ :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης: 049/ 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση κοινοχρήστων χώρων στις Τ. Κ. Λάβδας, Πολυνερίου Και Ελάτου  του Δήμου  Γρεβενών .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής :

Τ.Κ. Λάβδας:  Βελτίωση της πλατείας στην είσοδο του χωριού μέρος της οποίας θα   πλακοστρωθεί  με χονδρόπλακες και το υπόλοιπο θα ασφαλτοστρωθεί ,καθαίρεση πέτρινου τοιχίου και ανακατασκευή με λιθοδομή πάχους 50 εκατοστών

Τ.Κ. Πολυνερίου : Θα επενδυθούν τα τοιχία και η είσοδος στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου .

Τ.Κ Ελάτου : Θα συντηρηθεί  και θα αρμολογιιθεί η παλιά βρύση , θα συντηρηθεί η πλακόστρωση του  κοινόχρηστου χώρου απέναντι από τη βρύση ,θα κατασκευαστεί πέτρινο καθιστικό γύρω από το δένδρο στο κέντρο του χώρου και θα τοποθετηθούν ξύλινα καθιστικά. ς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού , η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.500,00 €. Με υπάρχουσα πίστωση για το 2017 15.000,00 € από κατανομή πόρου υδροηλεκτρικού Σμιξιώτικο.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α’/84) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:

Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20  (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)

Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994)

Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995)

Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996)

Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α΄ 180/6-8-2001)

Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)

Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004)

Ν. 4012/2016

2. Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96).

3. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93)

Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95)

Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97)

Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)

Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002)

Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002)

4. Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28-09-1999).

5. Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα:

Π.Δ. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94)

Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94)

Π.Δ. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97)

Π.Δ. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97)

Π.Δ. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999)

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων Ν 2753/99 και το ΠΔ 171/87, 410/95 και τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, όλων των σχετικών διατάξεων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε ερμηνεία των παραπάνω Νόμων και των υπολοίπων σχετικών εγκυκλίων, θα ακολουθηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά και τεχνικά έργα» και το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

# Γρεβενά   08 / 12 / 2017

# Ο  Συντάκτης

# Ο προϊστάμενος τμήματος

# Φωτόπουλος Ευθύμιος

# Πολιτικός  Μηχανικός τ.ε.