ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΦΟΡΕΑΣ  : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                 ΕΡΓΟ      : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 100 / 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Με το παρόν έργο,  ο Δήμος Γρεβενών πρόκειται να προβεί στην κατασκευή – βελτίωση  ποτίστρων ζώων,  του Δήμου Γρεβενών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής :

γενικές εκσκαφές, εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος, κατασκευή λιθορριπής - κάλυψή της με μεμβράνη πολυαιθυλενίου και σκυροδέτηση, κατασκευή οπλισμένων τοιχίων εγκιβωτισμού των υδάτων, τοποθέτηση σωλήνων από σκληρό PVC, κατασκευή φρεατίου, καθαίρεση επιχρισμάτων – εφαρμογή τσιμεντοκονίας, μεταλλική λεκάνη από γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων περίπου 3,00μ Χ 0,50μ Χ 0,40μ ανά τεμάχιο,  κεφαλάρι στην πρώτη λεκάνη και οπή υπερχείλισης στην τελευταία, πάκτωση - στερέωση της λεκάνης σε έτοιμη έδραση ή δημιουργία έδρασης, υδραυλικές εργασίες και υλικά π.χ. βάνα καθαρισμού 1in, μεταλλικός σωλήνας συνδέσεως , μούφα κτλ.).,αντικατάσταση αντλίας στο αντλιοστάσιο Παλαιοχωρίου,	προμήθεια αμμοχάλικου και κατασκευή επιχώματος,

Ποτίστρες στις οποίες θα γίνει παρέμβαση: στον Ταξιάρχη: προσθήκη μιας μεταλλικής λεκάνης , Κιβωτό: Αντικατάσταση λεκανών μιας ποτίστρας με μεταλλικές , Αγ. Θεόδωροι: αντικατάσταση λεκανών σε τέσσερεις ποτίστρες με μεταλλικές,  Καληράχη:  Αντικατάσταση λεκανών μιας ποτίστρας με μεταλλικές, Έλατος: Αντικατάσταση λεκανών μιας ποτίστρας με μεταλλικές, Κριθαράκια: επισκευή καλλιέργειας, Παλαιοχώρι:  αντικατάσταση οριζόντιας αντλίας που τροφοδοτεί με νερό την ποτίστρα στις κεραίες , Πηγαδίτσα: στη θέση Αμπέλια  αντικατάσταση λεκανών  με μεταλλικές , στη θέση Σνιχοβίτικα επισκευή καλλιέργειας, στη θέση Μάντρες αντικατάσταση τμήματος του αγωγού, Φελλί: στη θέση Καζάνια επισκευή καλλιέργειας,  στη θέση Κόκα αντικατάσταση αγωγού, Δοξαράς: αντικατάσταση λεκανών μιας ποτίστρας με μεταλλικές , στη θέση εκκλησία αντικατάσταση αγωγού, Σιταράς επισκευή καλλιέργειας,  Μηλιά : αντικατάσταση λεκανών μιας ποτίστρας με μεταλλικές, Πιστικό : αντικατάσταση λεκανών μιας ποτίστρας με μεταλλικές , Μικροκλησούρα:  αντικατάσταση λεκανών μιας ποτίστρας με μεταλλικές, Κνίδη:  στη θέση Τσιάνα πηγάδι προσθήκη μεταλλικών λεκανών και όπου αλλού χρειαστεί εάν περισσέψουν ποσότητες από τις παραπάνω παρεμβάσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού , η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 66.000,00 €. Με υπάρχουσα πίστωση για το 2018 19.350,00 € από φόρο ζύθου 2018

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

- Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών Προσαρμογή στις οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147 Α )

- Ν. 2672/1998

- Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004)

- Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ.  42Α/22-2-2005) όπως ισχύει σήμερα

- Ν. 3310/2005

- Ν. 3414/2005

- Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΔΚΚ)

- Ν. 3481/06  (Φ.Ε.Κ. 162 Α’ 2/8/2006)

- Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α΄ 102/14-5-07)

- Ν. 3606/207

- Ν.3614/2007

- Ν. 3669/2008  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

- Ν. 3852/2010

- N. 3863/2010

- N. 3871/2010

- N 3861/2010

- Ν. 3979/2011

- Ν. 4013/2011

- Ν. 4070/2012

- Ν. 4071/2012

- Ν. 4072/2012

- Ν. 4053/2012

- Ν. 4156/2013

- Ν. 4129/2013

- Ν. 4313/2014

- Ν. 4250/2014

- Ν. 4393/2016

Τα Π.Δ. 171/87, 109 /10, Π.Δ. 113/2010,  όπως ισχύουν σήμερα

Άρθρο 3ο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Περιφερειακών Διοικήσεων που αναφέρονται οι ανάλογες με το είδος και τη φύση του έργου Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Λοιπών Φορέων που αναφέρονται στην παρούσα  και στο τιμολόγιο μελέτης

Η Εγκύκλιος 11 με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».

Η Εγκύκλιος 15 με αρ. πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθμίσεις για τα Μητρώα με το ν.4070/2012 – Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δημοσίων συμβάσεων – Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές κλπ.».

Η με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Την απόφαση Υπ. Υποδ.Μετ.& Δικτ. Δ.Κ.Π./οικ/1211/01.08.2016 (ΦΕΚ2524/16.08.2016 τεύχος Β) Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών   (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) και εφαρμογής  των πενήντα εννέα (59) αντίστοιχων Εθνικών προσωρινών Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΠΕΤΕΠ)

Η Εγκύκλιος 27 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012 περί Ένταξης στα συμβατικά τεύχη  των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο».

Εγκύκλιος 7 με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013 «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών».

Η Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013) «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών»

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων Ν 2753/99 και το ΠΔ 171/87, 410/95 και τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, όλων των σχετικών διατάξεων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε ερμηνεία των παραπάνω Νόμων και των υπολοίπων σχετικών εγκυκλίων, θα ακολουθηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά και τεχνικά έργα» και το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

# Γρεβενά   13 / 09 / 2018

# Ο  Συντάκτης

# Ο προϊστάμενος τμήματος

# Φωτόπουλος Ευθύμιος

# Πολιτικός  Μηχανικός τ.ε.